«Тведохлебово» 小区400套住房的技术规格

需要热水供应：Q=1,65千兆卡/小时

用户数量：大约900人

供暖：100% 太阳能集热器到十月末. t=0 C 室内温度+23℃

供热需求：Q= 0,7千兆卡/小时

地点：在一个单独的区域，锅炉房旁边的地面上。