Технические задание для микрорайона «Тведохлебово» на 400 квартир.

Потребность в ГВС: Q=1,65 Гкал/час.

Количество потребителей: примерно 900 человек.

Отопление: 100% от солнечных коллекторов на конец октября. t = 0 C температура в помещении + 23 С

Потребность отопления: Q = 0,7 Гкал/час.

Расположение: На отдельной площадке на уровне земли рядом с котельной.