TUBERIA DE 2" DE DIAMETRO DE ACERO AL CARBON  CED. 80 INC. CORTE, BISELADO Y SOLDADURA ML           100.00

TUBERIA DE 2" DE DIAMETRO DE ACERO AL CARBON  CED. 160 INC. CORTE, BISELADO Y SOLDADURA ML           100.00

TUBERIA DE 1" DE DIAMETRO DE ACERO AL CARBON  CED. 80 INC. CORTE, BISELADO Y SOLDADURA ML           100.00

CODO DE 2"X90 CED, 80 DE ACERO AL CARBON PZA            18.00

CODO DE 1"X90 CED, 80 DE ACERO AL CARBON PZA              9.00

BRIDA DE 2"  CED, 80 DE ACERO AL CARBON INC. EMPAQUE  PZA            10.00

DE BRIDA DE 1"  CED, 80 DE ACERO AL CARBON INC. EMPAQUE PZA              4.00

VALVULA DE SUCCION DE 2" DE DIAMETRO DE ACERO AL CARBON CLASE 600 # PZA              2.00

ALVULA DE NO RETORNO CHECK  DE 2" DE DIAMETRO CLASE ANSI 1500 #  DE ACERO AL CARBON  PZA              1.00

VALVULA DE DESCARGA DE 2" DE DIAMETRO ACERO AL CARBON  CLASE 900 # PZA              1.00

VALVULA DE DESFOGUE  DE 1" DE DIAMETRO ACERO AL CARBON  PZA              1.00

APLICACIÓN DE PROTECCION ANTICORROSIVA (PRIMARIO Y ACABADO) EN TUBERIAS  DE ACERO AL CARBON Y VALVULAS M2            70.00