TUBERIA DE 2" DE DIAMETRO DE ACERO AL CARBON  CED. 80 INC. CORTE, BISELADO Y SOLDADURA ML           100.00

TUBERIA DE 2" DE DIAMETRO DE ACERO AL CARBON  CED. 160 INC. CORTE, BISELADO Y SOLDADURA ML           100.00

TUBERIA DE 1" DE DIAMETRO DE ACERO AL CARBON  CED. 80 INC. CORTE, BISELADO Y SOLDADURA ML           100.00

CODO DE 2"X90 CED, 80 DE ACERO AL CARBON PZA            18.00

CODO DE 1"X90 CED, 80 DE ACERO AL CARBON PZA              9.00

BRIDA DE 2"  CED, 80 DE ACERO AL CARBON INC. EMPAQUE  PZA            10.00

DE BRIDA DE 1"  CED, 80 DE ACERO AL CARBON INC. EMPAQUE PZA              4.00

VALVULA DE SUCCION DE 2" DE DIAMETRO DE ACERO AL CARBON CLASE 600 # PZA              2.00

ALVULA DE NO RETORNO CHECK  DE 2" DE DIAMETRO CLASE ANSI 1500 #  DE ACERO AL CARBON  PZA              1.00

VALVULA DE DESCARGA DE 2" DE DIAMETRO ACERO AL CARBON  CLASE 900 # PZA              1.00

VALVULA DE DESFOGUE  DE 1" DE DIAMETRO ACERO AL CARBON  PZA              1.00

APLICACIÓN DE PROTECCION ANTICORROSIVA (PRIMARIO Y ACABADO) EN TUBERIAS  DE ACERO AL CARBON Y VALVULAS M2            70.00

直径2"的管材,碳钢,CED. 80 INC.,切割,FEATHER和焊接 ML 100.00 
直径2"的管材,碳钢,CED. 160 INC.,切割,FEATHER和焊接ML 100.00
直径1"的管材,碳钢,CED. 80 INC.,切割,FEATHER和焊接ML 100.00 
2"X90的弯头,CED, 80,碳钢PZA 18.00 
1"X90的弯头,CED, 80,碳钢PZA 9.00 
2"的CLAMP,CED, 80,碳钢,INC.,包装PZA 4.00 
直径2"的吸气阀,碳钢,类别600 # PZA 2.00 
直径2"的止回阀,类别ANSI 1500 #,碳钢,PZA 1.00 
直径2"的冲洗阀,碳钢,类别900 # PZA 1.00 
直径1"的泄流阀,碳钢,PZA 1.00 
碳钢管上和阀门M2 70.00上的防腐蚀应用(主要部件和表面处理)。