Este es el mismo listado básicamente que te pasé la vez anterior, y le adiciono algunos comentarios resaltados en rojo al igual que nuevo item.

- Dispensador: CWK50L222B.    1 Unidad.

Se puede pedir la cotización de un dispensador de dos columnas y dos mangueras sin los flujómetros. Todo el ensamble completo menos los flujómetros. (Esto para evaluar si adquirimos uno para adaptarlo, debiera venir acompañado de manual de usuario y software o claves para acceder por teclado a la electrónica y poder configurarla).

- Separador. 1 Unidad.

La información que envían es insuficiente, no indica los tipos y dimensiones de las conexiones a proceso. ( Este ítem es candidato a ser eliminado de la lista pero no está demás saber, pues en las pruebas si sería útil y finalmente puede ser colocado en algún dispensd).

- Manómetro empotrado en panel: 4 Unidades.

De igual manera no especifican el tipo de conexión a proceso que tiene este manómetro, pero por el precio se pueden pedir estos cuatro para probarlos y después veremos.

- LPG, válvula de seguridad (LPG Relif válve). 2 Unidades.

No indican que tipo y dimensiones tienen las conexiones a proceso, tampoco la presión de a que se acciona la válvula o si este valor es regulable.

- Protector de manguera (Breakaway). 4 unidades.

No indican el tipo y dimensión de las conexiones a proceso.

- Filtro de entrada (Strainer). 2 unidades.

Al parecer estos modelos de filtro, que se encuentran en las páginas Web de Cowell, no están destinados a GLP, insistir en preguntar sobre ellos y procurar también las dimensiones y tipo de las conexiones a proceso.

- Filtro de entrada (Strainer). 2 unidades.

- Explosión Proof Box. 2 Unidades. Códg: FB1 y FB2.

No identifican las dimensiones de las cajas pequeñas y grandes, tampoco la cantidad de entradas y tipo de rosca que tienen estas. Por el precio vale la pena adquirir una de cada una en caso de que estos datos no sean suministrados a tiempo o confiablemente.