| Tipo | Cepillos de iluminación de escalera mecánica |
| --- | --- |
| Fuente de alimentación | 24V |
| Consumo de corriente | 400mA/m±10% |
| Clase de protección | IP65 |
| Temperatura | -25℃—75℃ |
| Vida útil diseñada | 50000H |
| Longitud de onda dominante | 5000-6000K |
| Intensidad luminosa | 800lux-1600lux |
| Longitud máxima de conexión en serie | 42m |
| Atenuación de luminosidad en extremo | ≤10% |
| Potencia | 11W/m |
| Número de LED | 42/m |
| Color del LED | Puede ser seleccionado por el cliente |