管子参数

图片. 带肋管; 翅管:

dор – 肋条直径; dнт – 承重管肋条直径; d1 – 管子内径; d2 -凹处直径; tp – 肋条节距; hp – 肋条高度 (в – 顶部肋条厚度; (ср – 肋条平均厚度; (о – 底部肋条厚度; (ст – 管子壁厚; r -倒|磨圆半径; h -内部螺旋表面凸起部分的高度.

| dор | dнт | dвн | tp | hp | (в | (ср | (о | r | (ст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝 |
| 20.0 | 10.1 | 8.1 | 2.4 | 4.95 | 0.442 | 0.571 | 0.7 | 0.9 | 1 |
| 铜 |
| 10,22 | 5,8 | 4,4 | 1,6-2 | 2,21 | 0,4 | 0,48 | 0,567 | 0,5 | 0,7 |