日光灯产品说明书

承蒙惠购本公司产品，为保证您能充分了解和安装使用本产品，请您务必仔细阅读说明书，阅读后请妥善保存，以备日后参考之用。

更换光源前，请务必切断电源，防止触电！

电压    功率      显色指数     型号

初始光效         -可直接用于电感式镇流器线路

的荧光灯管替换，更换专用，

LED启辉器之后，不需要改变

线路，接通电源便可点亮LED

灯管

-不可直接用于电子式镇流器线

路的荧光灯管替换

中国制造                    色温            路的荧光灯管替换        本产品仅

适用于

传统电感

镇流线路

供电端                 灯罩方向

激光灯标

铝型材方向

灯光1移印效果图  正面移印（正面为灯罩方向）   灯头1激光打标效果图。灯头2无此

效果图

单端供电方式

灯头2移印效果图  正面移印（正面为灯罩方向）     短路端     不是应用于传统荧光灯管线路改造的安

装，可直接采取此供电方式，无需镇流

器和启辉器！

产品概述

本产品符合以下标准：

GB 7000.1-2007《灯具一般要求与试验》；

GB 24906-2010《普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求》；

GB/T 24908-2010《普通照明用自镇流LED性能要求》；

GB 18774-2002《双端荧光灯 安全要求》。

产品工作条件：

1、海拔高度：≤2000 米； 2、环境温度：-25℃～+45℃；

3、工作电压范围：100-240 V～； 4、相对湿度：≤85%；

5、防碰撞等级：IK04； 6、防腐等级：F1。

外箱    缓冲包装     合格证    标识       说明书           专用启辉器

本产品包含以上项目、请打开包装检查产品完整性

企业通过ISO9001质量管理体系认证

全国统一服务热线：400-675-1887

产品名称                           宝世达电子科技有限公司

地址：山东济南工业北

质检员                             东段开元路8号 宝世达高

制造日期                           科技园区

电话：+86-531-88801887

传真：+86-531-88800210