## Feuil1
光伏 | 组件
太阳能电池板 | 10 Wc | 20 Wc | 50 Wc | 80 Wc | 100 Wc | 120 Wc | 130 Wc | 150 Wc | 180 Wc | 200 Wc | 220 Wc | 250 Wc
电荷调节器 | 5 Amp | 10 Amp | 15 Amp | 20 Amp | 30 Amp | 40 Amp | 50 Amp | 60 Amp
太阳能电池 12V | 38 AH | 50 AH | 80 AH | 100 AH | 120 AH | 150 AH | 180 AH | 200 AH
（蓄电池）干
太阳能电池 12V | 38 AH | 50 AH | 80 AH | 100 AH | 120 AH | 150 AH | 180 AH | 200 AH
（蓄电池）H2SO4溶液
电压转换器 | 300 W | 400 W | 500 W | 1000 W | 1200 W | 1500 W | 2000 W | 3000 W | 4500 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W
（纯正弦波）
12V DC 到 240 V AC
公共照明灯杆 | 20 W | 25 W | 30 W | 40 W | 50 W
(Led Watt)
太阳能潜水泵 | 5 M | 10 M | 20 M | 30 M | 50 M | 80 M | 100 M | 120 M | 150 M
(流量为1〜60立方米/天)
有很多种 | voir durée | autonomie | batterie | 5h/10h/24h | cycle | défini | et cycle | longue | durée
例： 安装
150瓦 板 (180 usd)
+ 太阳能控制器 15 AH (35 usd)
+ 电池 120 AH ( 150 usd)
+ 变流器 100W (80usd)
例：太阳能系统 systhème solaire
用于4 leds
用于5 leds
用于8 leds
用于一切，包括冰箱/冰柜。