1.8KW家用光伏系统材料清单

| 主要配件 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 太阳能组件 | 150W | 12块 |
| 太阳能组件支架 | 镀锌合铁 | 1套 |
| 蓄电池 | 2V 900AH | 24块 |
| 蓄电池支架 | 镀锌合铁 | 1套 |
| 一体机柜 | 2KW、48V、40A、 | 1套 |

这套系统的样品价格是5796 美金/套。