Lista de material para el sistema fotovoltaicos de hogares de 1.8KW

| Accesorios principales | Parámetros | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Componentes solares | 150W | 12 unidades |
| Soporte para los componentes solares | Hierro galvanizado | 1 conjunto |
| Batería | 2V 900AH | 24 unidades |
| Soporte para la batería | Hierro galvanizado | 1 conjunto |
| Gabinete de integración | 2KW、48V、40A、 | 1 conjunto |

El precio de la muestra de este sistema es de 5796 dolares americanos/conjunto.