| 冷却器 WTE-DxKCP | 394 | 400 |
| --- | --- | --- |
| 压缩器数量，个 | 2 | 2 |
| 额定制冷能力，千瓦 | 394 | 400 |
| 通过蒸发器的冷却液额定流量，立方米/小时 | 129 | 129 |
| 管壳式冷凝器额定压力降，千帕 |  |  |
| 电力功率（总的），千瓦 |  |  |
| 制冷剂 |  |
| 冷却液 | 乙二醇溶液 |
| 液体温度（流入/流出），°C/°C |  |  |
| 液压模块 | 是 |
| 泵压头，米 |  |  |
| 管壳式冷凝器流量调节 | 是 | 是 |
| 液体冻结温度°C |  |
| 连接液体（流入/流出） |  |  |
| 重量，千克 |  |  |
| 尺寸（长×宽×高），毫米 |  |  |
| 电压，伏/赫兹/相 |  |  |

3.技术特点

4.安装

冷却器的安全使用

冷却器在使用的时候一定要按照技术安全规则操作。机器在运行的时候电压可达1000伏。

执行：

冷却器应该安装在线平基础的位置。