Especificación

| Modelo | DCR(ohm) | Entrada nominal (MAX)(A) | Salida nominal (mA) | Resistencia de carga sugerido(ohm) | Precisión | Desplazamiento del ángulo de fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCT102CC | ≤ 60 | 5（20） | 5 | ≤ 10 | 0.1 | 25´ |
| WCT202CC | ≤ 200 | 5（25） | 2.5 | ≤ 50 | 0.1 | 25´ |
| WCT252CC | ≤ 320 | 5（25） | 2 | ≤ 50 | 0.1 | 25´ |