Introducción del producto de serie ZW
Especificación

| Medio | Agua, gas, aire, aceite (menos de 20cst) |
| --- | --- |
| Temperatura del medio | ’-5~80℃ |
| Modo de acción | Tipo de elevado semi-directa |
| Material de cuerpo | Latón, SS304 |
| Material de sellado | NBR |
| Índice de protección de la bobina | IP65/IP54 |

Parámetros

| Modelo | Conexión | Tamaño del orificio | Valor CV | L (mm) | H(mm) | Presión de trabajo (BAR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N/C | N/O |
|  |  |  |  |  |  | AC | DC | AC | DC |
| ZW-15 | G1/2'' | 15 | 4.8 | 60 | 111 | 0-10 | 0-8 | 0-6 | 0-6 |
| ZW-20 | G3/4'' | 50 | 7.6 | 62 | 117 | 0-10 | 0-8 | 0-6 | 0-6 |
| ZW-25 | G1'' | 25 | 12 | 82 | 124 | 0-10 | 0-8 | 0-6 | 0-6 |
| ZW-32 | G11/4'' | 32 | 24 | 102 | 156 | 0-10 | 0-7 | 0-6 | 0-6 |
| ZW-40 | G11/2'' | 40 | 29 | 110 | 161 | 0-10 | 0-7 | 0-6 | 0-6 |
| Z2-50 | G2'' | 50 | 48 | 134 | 176 | 0-10 | 0-7 | 0-6 | 0-6 |

Fotos