## Hoja1
CÓDIGO | CANTIDAD | UD | DESCRIPCION
01.01 | 35.78 | ml | ml TUBERIA PPR DIAM. 200mm - RED PRINCIPAL Tubería de polipropileno, de 200 mm. de diámetro, en red general de distribución de suministro de agua fría, incluso p.p., reducciones, tes, entronques, codos, manguitos y uniones necesarias hasta la entrada de las naves
01.02 | 810.34 | ml | ml TUBERIA PPR DIAM. 160mm - RED PRINCIPAL Tubería de polipropileno, de 160 mm. de diámetro, en red general de distribución de suministro de agua fría, incluso p.p., reducciones, tes, entronques, codos, manguitos y uniones necesarias hasta la entrada de las naves
01.03 | 1304.98 | ml | ml TUBERIA PPR DIAM. 63mm - RED SECUNDARIA Tubería de polipropileno, de 63 mm. de diámetro, en red de conducción de suministro de agua fría, desde red general hasta entrada a naves, incluso p.p., reducciones, tes, entronques, codos, manguitos y uniones necesarias hasta la entrada de las naves.
01.04 | 358.8 | ml | ml TUBERIA MULTICAPA 25x2,5mm Conexión de tubería general a interior de puestos con tubería multicapa PE-AL-PEX con alma de aluminio y capa interior de polietileno reticulado, unida mediante compresión mecánica, totalmente instalada y funcionando.