## Hoja1
报价要求的附件 No. 20144155
De TECNOTEX a
No | 产品描述 | 代码 | UM | 数量 | 价格 | 价格 | 技术规格 | 备注
1 | 太阳能套件，品牌Junkers，尺寸1400-1705 (h) x 2100 (l) x 2365 (a)，自然循环，认证DIN EN 12976-2:2006 和 KEYMARK，组成：2块板材，型号FCC-2S，竖版，具有安全的太阳能玻璃，具有高涂层的超声波焊接板材吸收(Black-Chrome)，用于载体流体的管道，铝挡板，厚度25mm的隔热，铝制框架，多功能角型聚酰胺冲击。技术数据（每块板材）：外部表面2.09 m2，吸收表面1.92 m2，尺寸2026x1032x66mm，效率：76%。300升的卧式热水器，放置在面板背面，具有加热内衬的换热器，安装在该结构上，根据标准DIN4753的釉面内部，直到10 bar耐压力，厚度50mm的隔热，以及镀锌钢的外部涂层，容量3 Lts的水箱。牺牲阳极和INCOLOY800电阻，功率3.0KW – 电压230V/1F/60Hz，具有它的可调节温控器10-70ªC。包括连接套件和整套的铝支架套件。 | ... | U | 14 | 0 | 0
2 | 连接套件 (备件) | ... | U | 7 | 0 | 0
3 | 电子 3 KW，INCOLOY800, 230V/1F/60 Hz 单相, 双保险温控器, IPX4级隔热 (用于加热器TS300-1E的备件) | ... | U | 14 | 0 | 0
0