Universidade Federal de Santa Catarina

Hospital Universitário

Setor de Compras

URGENTE

PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 0410/2014

### Responsável pelo envio do Pedido de Cotação

## Fone: (48) 3721-9123

# e-mail: cotacaolicit.hu@gmail.com

| ITEM | QTD/ UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA/ MODELO | VR UNIT | VR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500/PT | BOLINHAS DE GAZE (GAZE PIPOCA) para descolamento de vesícula, 0,6 a 0,8mm de diâmetro, com fio radiopaco, estéril, uso único, 100% algodão, macio, altamente absorvente. Todo material deve ser seguro, resistente, isento de resíduos e impurezas, possuir trama regular, sem desprendimento de fios, com acabamento seguro que mantenha sua forma original durante todo o procedimento, e atender a legislação vigente. Embalagem com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Pacote com no mínimo 5 peças. (CÓD.SIASG BR0302334). |  |  |  |
| 2 | 200/PE | CATETER PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA 24G x 15 a 20 mm, com extensor, estéril, uso único, biocompatível. Cânula externa flexível, radiopaca, com ponta ajustada a agulha, com protetor. Agulha em aço siliconizado, bísel trifacetado e afiado, conectado ao mandril retrátil com dispositivo de segurança para perfur o cortante. Aleta flexível, manuseio fácil e seguro. Tudo extensor transparente, incolor, 6 a 7cm, pinça corta fluxo, conector rígido universal em Y com uma via com membrana autocicatrizante e uma via com conector fêmea e tampa protetora. Todo conjunto d eve ser resistente, seguro, atóxico, apirogênico, isento de resíduos e impurezas, proporcionar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, flexibilidade e fixação segura. Proporcionar técnica de introdução e de acionamento do dispositivo de segurança de fácil manuseio e atender a legislação vigente. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. (CÓD. SIASG BR0324976) |  |  |  |
| 3 | 300/PE | COLCHÃO DE ESPUMA PIRAMIDAL 80 a 85cm x 185 a 190cm x 10cm de altura (mínimo) Altura da base até o início da pirâmide com no mínimo 5cm, densidade 33. Todo material deve ser seguro, resistente, apresentar acabamento regular, manter formato durante o uso, propiciar conforto e inodoro. Embalagem segura com identificação do produto, lote e validade. (CÓD. SIASG BR0361521) |  |  |  |
| 4 | 500/PE | CURATIVO A BASE DE MEMBRANA DE CELULOSE 10cm a 12cm x 15cm a 18cm, porosidade média, estéril, uso único, biocompatível, indicada para tratamento de feridas de espessura parcial. Todo material deve ser atóxico, isento de irritantes dérmicos, maleável, ter poros que permitam a drenagem do exsudato, estimular a granulação e epitelização, e atender a legislação vigente. Embalagem individual com abertura asséptica contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. (CÓD. SIASG BR0406812) |  |  |  |
| 5 | 2300/PE | EXTENSOR BAIXA PRESSÃO PARA INFUSÃO DE CONTRASTE EM BOMBA, 1 VIA com no mínimo 180cm, estéril, uso único, biocompatível, transparente, incolor, livre de látex, conector macho e fêmea com ajuste rosqueado compatível com seringa adquirida pela instituição. Todo material deve ser seguro, resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos e impurezas, propiciar ajuste seguro aos demais dispositivos, possuir flexibilidade que permita fluxo e utilização fácil e segura, e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente, segura com abertura asséptica, conten do identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização. (CÓD. SIASG BR0273906) |  |  |  |
| 6 | 180/PE | EXTENSOR BAIXA PRESSÃO PARA INFUSÃO DE CONTRASTE EM BOMBA, 1 VIA com no mínimo 180cm, estéril, uso único, biocompatível, transparente, incolor, livre de látex, conector macho e fêmea com ajuste rosqueado compatível com seringa adquirida pela instituição. Todo material deve ser seguro, resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos e impurezas, propiciar ajuste seguro aos demais dispositivos, possuir flexibilidade que permita fluxo e utilização fácil e segura, e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente, segura com abertura asséptica, conten do identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização. (CÓD. SIASG BR0273906) |  |  |  |
| 7 | 200/TB | CREME BARREIRA PREVENÇÃO DE LESÕES E PROTEÇÃO DA PELE, hidrofóbico, contra fluídos corporais e efluentes de estomias e incontinência, pH equilibrado. Tubo com no mínimo25g. Todo o produto deve promover a hidratação e rápida absorção, ação prolongada e segura, isenta de irritantes dérmicos, atóxico, indolor, de fácil aplicação, e permitir fixação de dispositivos aderentes. Embalagem resistente e segura, de fácil manuseio, com identificação do produto, data de fabricação, lote e validade de fácil visualizaçao. (CÓD SIASG BR0104469) |  |  |  |
| 8 | 200/UN | CREME DE BARREIRA PARA PROTEÇÃO, tratamento e estabilização do PH da pele (PH 5,5), repelente à água, proteção contra fluídos corporais, efluentes de estomias e incontinência. Todo produto deve promover hidratação com ação prolongada e proteção segura, ser isento de irritantes dérmicos, atóxico, indolor, e fácil aplicação. Embalagem resistente e segura, de fácil manuseio, com identificação do produto lote e validade, de fácil visualização. Tubo com no mínimo 55ml.(CÓD SIASG BR0407848) |  |  |  |

- Favor enviar orçamento dos itens descritos, considerando que nosso pagamento é realizado a vista e contra empenho.

- Somente os fornecedores cadastrados no SICAF ou com situação fiscal regular na emissão de certidões da Receita Federal, INSS e FGTS.

- ENVIAR CARTA DE EXCLUSIVIDADE (SE FOR O CASO).

- CITAR A MARCA DO MATERIAL COTADO.

SOMENTE COM FRETE INCLUSO (CIF).(Por conta do fornecedor)

Razão Social: _________________________________________________

CNPJ: ______________________________________________

Fone p/ contato: (____) ________________

Prazo de entrega: ______ dias

Data de envio da cotação: _____/_____/2014

OBS: O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 20 DIAS.

CAMPUS UNIVERSITÁRIO, S/Nº - FONE: (48)  3721 - 9123

CNPJ: 83.899.526/0004-25 - CEP 88.036-800 - TRINDADE - FLORIANÓPOLIS – SC