Universidade Federal de Santa Catarina (Santa Catarina联邦大学)

Hospital Universitário （医疗学院）

Setor de Compras（采购部）

URGENTE（急需）

PEDIDO DE COTAÇÃO（采购单） Nº 0410/2014

### Responsável pelo envio do Pedido de Cotação （发送采购单负责人的联系方式）

## Fone（电话）: (48) 3721-9123

# e-mail（邮件）: cotacaolicit.hu@gmail.com

| 编号 | QTD/ UNID （数量/单位）. | DESCRIÇÃO（产品描述） | MARCA/ MODELO （品牌） | VR UNIT（单价） | VR TOTAL （总价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500/PT | 纱布球 (或爆米花型纱布) 由于胆囊手术, 直径0,6 a 0,8mm , 不透射型线料, 无菌, 一次性使用, 100% 纯棉, 柔软, 高吸收. 所有的材料必须为安全, 坚固, 没有任何不干净的物体, 常规型纬纱, 无任何脱落的线, 结构完整且牢固 在使用的任何阶段都能保持原来的式样, 并且符合现行的法规. 无菌包装, 包装要有产品识别, 数量和保质期都必须清楚的显示. 每包必须至少含5件产品. (SIASG号码 BR0302334). |  |  |  |
| 2 | 200/PE | 外周静脉穿刺导管24G x 15 a 20 mm, 带扩展器, 无菌, 一次性使用, 生物相容性. 柔软型外插管, 不透射线, 针尖端调整, 带保护器. 硅钢针, 表圈三面型和锋利, 连接于伸缩杆并带有安全装置来穿刺和切割. 柔软瓣, 操作方便且安全. 所有的扩展器需透明, 无色, 6 到 7cm,流体切断钳, 万能坚硬连接器呈Y型，附带一条自动结痕膜通道管和一条母连接器和保护盖的通道管. 整套设备必须为坚固, 安全, 无毒, 解热, 无任何不干净的杂物, 能够轻柔的穿刺皮肤, 产生最小的疼痛, 快速，稳定且安全. 安全装置必须操作简单，并能够提供它的技术介绍和使用，必须符合现行法规。. 包装要安全无菌，必须有明显的产品识别，数量和保质期. (SIASG号码 BR0324976) |  |  |  |
| 3 | 300/PE | 金字塔海绵床垫。最低高度 80 到 85cm x 185 到 190cm x 10cm。金字塔的底部到顶部不低于 5cm, 深度 33. 所有的材料必须安全, 坚固, 常规结构, 在使用时不会改变原样, 使用舒适，无异味. 包装安全并附带产品识别，数量和保质期. (SIASG号码 BR0361521) |  |  |  |
| 4 | 500/PE | 纤维素膜绷带 10cm 到 12cm x 15cm 到 18cm,中孔, 无菌, 一次性使用, 生物相容性, 用来处理偏厚的伤口. 所有的材料必须为无毒, 无任何刺激皮肤的物体, 柔软, 拥有可以渗出物体的小孔, 刺激肉芽和上皮, 并符合现行法规. 无菌的单独包装，包装必须有清晰的产品名称，数量和保质期. (SIASG 号码 BR0406812) |  |  |  |
| 5 | 2300/PE | 低压输液泵扩展器, 1条至少有180cm长度的通道管, 无菌, 一次性使用, 生物相容性, 透明, 无色, 无乳胶, 带有公，母连接器，兼容螺纹调节注射器. 所有的产品必须是安全, 坚固, 无毒, 解热, 无任何不净物体, 可以安全的调整所有的装置, 有弹性，允许安全且方便的使用, 符合现行法规. 包装坚固, 安全和无毒, 拥有明显的产品名称注明, 生产日期,和数量. ( SIASG 号码 BR0273906) |  |  |  |
| 6 | 180/PE | 低压输液泵扩展器, 1条至少有180cm长度的通道管, 无菌, 一次性使用, 生物相容性, 透明, 无色, 无乳胶, 带有公，母连接器，兼容螺纹调节注射器. 所有的产品必须是安全, 坚固, 无毒, 解热, 无任何不净物体, 可以安全的调整所有的装置, 有弹性，允许安全且方便的使用, 符合现行法规. 包装坚固, 安全和无毒, 拥有明显的产品名称注明, 生产日期,和数量. ( SIASG 号码 BR0273906) （客户提供的此产品资料与上述重复） |  |  |  |
| 7 | 200/TB | 预防伤害且保护皮肤的防护霜, 疏水, 有效防护体液，造口流物和失禁, pH值平衡. 每管至少25g. 所有的产品必须可以促进水化和快速吸收, 效果持久和安全, 不刺激皮肤, 无毒, 无色, 使用方便, 可以用来固定年付装置. 包装坚固且安全, 使用方便, 拥有明显标注产品的名称，数量和保质期. (SIASG 号码 BR0104469) |  |  |  |
| 8 | 200/UN | 保护皮肤的防护霜, 治疗且维持皮肤的PH值(PH 5,5), 防水, 有效防护体液, 造口流物和失禁. 所有的产品必须可以促进水化 效果持久且安全, 不刺激皮肤, 无毒, 无色, 使用方便. 包装坚固且安全, 使用方便, 可以明显的确认产品的名称数量和保质期, de fácil visualização. 每管不低于55ml.(SIASG 号码 BR0407848) |  |  |  |

- 请提供上述产品的价格, 我们承诺将会以现金支付来购买产品.

- 只有在SICAF有登记或通过税收局, INSS e FGTS等组织发布的无税收问题的公司可参加我们的项目.

- 请提供产品专利证明 (如果有的话).

- 请提供产品的品牌.

请提供包含运费的价格 (CIF).(也就是运费由卖家支付)

Razão Social（公司名称）: _________________________________________________

CNPJ（CNPJ号码）: ______________________________________________

Fone p/ contato（联系电话）: (____) ________________

Prazo de entrega（交货时间）: ______ dias

Data de envio da cotação（报价单发送日期）: _____/_____/2014

备注:卖家报出的价格的有效期不可少于 20 DIAS.

CAMPUS UNIVERSITÁRIO, S/Nº - FONE: (48)  3721 - 9123

CNPJ: 83.899.526/0004-25 - CEP 88.036-800 - TRINDADE - FLORIANÓPOLIS – SC