| 项目 | 描述 | METRADO FACULTAD | 单价 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 实验室设备 |  |  |  |  |
| 1.01. | 矿业通风的实验室 |  |  |  |  |
| 01.01.01 | 排烟管 | 100 | 01 盒 |  |  |
| 01.01.02 | 风速表 Kanomax 6810 (数显) | 02 | 01 |  |  |
| 01.01.03 | 多种气体检测仪和一氧化碳分析仪 | 03 | 01 |  |  |
| 01.01.04 | 压力表 (数显) | 02 | 01 |  |  |
| 01.01.05 | 振动分析仪 | 02 | 01 |  |  |
| 01.01.06 | 从0到10微米的粒子分析仪 | 02 | 01 |  |  |
| 01.01.07 | 干湿计 | 02 | 01 |  |  |
| 01.01.08 | 5 000 CFM的轴流式风机 | 01 | 01 |  |  |
| 01.01.09 | 分贝计 (噪声分析仪) | 02 | 01 |  |  |
| 01.01.10 | 护套 (弯头等.) | 03 | 01 |  |  |
| 01.01.11 | 气压计 | 02 | 01 |  |  |
| 01.01.12 | 皮托管(椭圆形和伸缩的) | 02 | 01 |  |  |
| 01.01.13 | 一氧化碳分析仪 | 02 | 01 |  |  |
| 01.01.14 | 软件: Ventsim2014 ,Vinetpc 2014, ductsim, climsim. | 01 | 01 |  |  |
| 01.01.15 | 计算机 core I7 4ta. 代,具有显卡, 内存 8 gb. 以及相应的模块. | 01 | 01 |  |  |
| 1.02. | 矿物和岩石的实验室 |  |  |  |  |
| 01.02.01 | 简单的抛光机和研磨器 | 01 | 01 |  |  |
| 01.02.02 | 矿产的展柜 | 04 | 01 |  |  |
| 01.02.03 | 显微镜 | 01 | 01 |  |  |
| 01.02.04 | 所有系统的木材的结晶样品 | 01 | 01 |  |  |
| 01.02.05 | 10 x -14x的 放大镜 | 12 | 01 |  |  |
| 01.02.06 | 磁铁 | 06 | 01 |  |  |
| 01.02.07 | 盐酸 | 01lt | 01 |  |  |
| 01.02.08 | 撇渣器 | 06 | 01 |  |  |
| 01.02.09 | 陶瓷 | 12 | 01 |  |  |
| 01.02.10 | 莫氏硬度 | 02 | 01 |  |  |
| 01.02.11 | 用于透明切割和抛光的偏光显微镜，带有显示器和内置数码相机 | 03 | 01 |  |  |
| 01.02.12 | 用于透明切割的偏光显微镜 | 02 | 01 |  |  |
| 01.02.13 | 用于抛光切割的偏光显微镜 | 02 | 01 |  |  |
| 01.02.14 | 用于颗粒分离，矿物或其他颗粒材料的双目显微镜 | 02 | 01 |  |  |
| 01.02.15 | 旋转盘抛光机 | 01 | 01 |  |  |
| 01.02.16 | 精确的切割机 | 01 | 01 |  |  |
| 01.02.17 | 精密的电子秤 (Berman) | 01 | 01 |  |  |
| 01.02.18 | 计算机 core I7 4ta. 代, 具有显卡，内存 8 gb. 和其相应的模块 | 01 | 01 |  |  |
| 1.03. | 地形的实验室 |  |  |  |  |
| 01.03.01 | 电子经纬仪, 直接读取 | 10 | 01 |  |  |
| 01.03.02 | 电子水平仪 | 10 | 01 |  |  |
| 01.03.03 | 50 m 的Winchasmetálicas | 05 | 01 |  |  |
| 01.03.04 | 数字激光测距仪 | 05 | 01 |  |  |
| 01.03.05 | 2米的木质查看器 | 02 | 01 |  |  |
| 01.03.06 | 2米的铝制查看器 | 02 | 01 |  |  |
| 01.03.07 | 4米的木质查看器 | 10 | 01 |  |  |
| 01.03.08 | 测力计 | 02 | 01 |  |  |
| 01.03.09 | Brunton类型的指南针 | 10 | 01 |  |  |
| 01.03.10 | 大约至1米的浏览器GPS | 06 | 01 |  |  |
| 01.03.11 | 圆水准器 | 10 | 01 |  |  |
| 01.03.12 | 大约3-5km的全站仪., 差不多2ppm直接读取 | 04 | 01 |  |  |
| 01.03.13 | 大地测量差额GPS | 01 | 01 |  |  |
| 01.03.14 | 几何体 | 08 | 01 |  |  |
| 01.03.15 | 菱镜 | 08 | 01 |  |  |
| 01.03.16 | 地形软件 | 01 | 01 |  |  |
| 01.03.17 | 计算机 core I7 4ta. 代, 具有显卡，内存8 gb. 和其相应的模块 | 01 | 01 |  |  |
| 1.04. | 物理实验室 |  |  |  |  |
| 01.04.01 | 幅度测量模块 | 01 | 01 |  |  |
| 01.04.02 | 平衡和静态模块 | 01 | 01 |  |  |
| 01.04.03 | 运动学模块 | 01 | 01 |  |  |
| 01.04.04 | 动态模块 | 01 | 01 |  |  |
| 01.04.05 | 电力模块 | 01 | 01 |  |  |
| 01.04.06 | 磁模块 | 01 | 01 |  |  |
| 01.04.07 | 电子模块 | 01 | 01 |  |  |
| 01.04.08 | 示波器 | 02 | 01 |  |  |
| 01.04.09 | 电压表 | 02 | 01 |  |  |
| 01.04.10 | 欧姆表 | 02 | 01 |  |  |
| 01.04.11 | 电流表 | 02 | 01 |  |  |
| 01.04.12 | 万用表 | 02 | 01 |  |  |
| 01.04.13 | 计算机 core I7 4ta. 代, 具有显卡，内存 8 gb.和其相应的模块。 |  | 01 |  |  |
| 1.05. | 化学实验室 |  |  |  |  |
| 01.05.01 | 蒸馏器 | 01 | 01 |  |  |
| 01.05.02 | 排烟罩 | 01 | 01 |  |  |
| 01.05.03 | 最大200 gr的数显电子秤. | 02 | 01 |  |  |
| 01.05.04 | 最大1000 °C的炉子 mufla | 01 | 01 |  |  |
| 01.05.05 | 电子板 | 01 | 01 |  |  |
| 01.05.06 | 磁力搅拌器 | 02 | 01 |  |  |
| 01.05.07 | 通用支架 | 04 | 01 |  |  |
| 01.05.08 | 金属三脚架 | 04 | 01 |  |  |
| 01.05.09 | Asbosteel的网格 | 10 | 01 |  |  |
| 01.05.10 | walnut | 04 | 01 |  |  |
| 01.05.11 | 螺母金属圆环 | 04 | 01 |  |  |
| 01.05.12 | 金属架 | 02 | 01 |  |  |
| 01.05.13 | 本生灯 | 04 | 01 |  |  |
| 01.05.14 | 10 kg的气体球阀 | 02 | 01 |  |  |
| 01.05.15 | 带有吊架的金属砂浆 | 01 | 01 |  |  |
| 01.05.16 | 带有吊架的陶瓷砂浆 | 04 | 01 |  |  |
| 01.05.17 | 金属夹 | 04 | 01 |  |  |
| 01.05.18 | 木质夹 | 06 | 01 |  |  |
| 01.05.19 | 500 ml的玻璃试管 | 10 | 01 |  |  |
| 01.05.20 | 250 ml的玻璃试管 | 10 | 01 |  |  |
| 01.05.21 | 100 ml的玻璃试管 | 10 | 01 |  |  |
| 01.05.22 | 500 ml的玻璃滴管 | 04 | 01 |  |  |
| 01.05.23 | 500 ml的烧杯 | 10 | 01 |  |  |
| 01.05.24 | 250 ml的烧杯 | 10 | 01 |  |  |
| 01.05.25 | 150 ml的烧杯 | 10 | 01 |  |  |
| 01.05.26 | 250 ml的锥形瓶 | 10 | 01 |  |  |
| 01.05.27 | 150 ml的锥形瓶 | 10 | 01 |  |  |
| 01.05.28 | 500 ml的长颈瓶 | 10 | 01 |  |  |
| 01.05.29 | 150 ml的长颈瓶 | 10 | 01 |  |  |
| 01.05.30 | 250 ml的试管瓶 | 10 | 01 |  |  |
| 01.05.31 | 0 至 100 °C的温度计 | 10 | 01 |  |  |
| 01.05.32 | 50 至 200°C的温度计 | 10 | 01 |  |  |
| 01.05.33 | 25 cm的金属铲 | 10 | 01 |  |  |
| 01.05.34 | 蒸馏烧瓶 | 10 | 01 |  |  |
| 01.05.35 | 培养皿 | 08 | 01 |  |  |
| 01.05.36 | 玻璃干燥器 | 04 | 01 |  |  |
| 01.05.37 | 比重计 | 04 | 01 |  |  |
| 01.05.38 | 瓷坩埚 | 10 | 01 |  |  |
| 01.05.39 | 陶瓷杯 | 10 | 01 |  |  |
| 01.05.40 | 过滤漏斗 | 10 | 01 |  |  |
| 01.05.41 | 滤纸 | 100 | 01 |  |  |
| 01.05.42 | 250 ml的烧瓶 Kitasato | 04 | 01 |  |  |
| 01.05.43 | 150 ml烧瓶 Kitasato | 04 | 01 |  |  |
| 01.05.44 | 布氏漏斗 | 08 | 01 |  |  |
| 01.05.45 | 150 ml的量瓶 | 10 | 01 |  |  |
| 01.05.46 | 手动数字电位器 | 05 | 01 |  |  |
| 01.05.47 | 电位计 | 01 | 01 |  |  |
| 01.05.48 | 用于250 ml 的杯子的月形器皿 | 10 | 01 |  |  |
| 01.05.49 | 用于150 ml的杯子的月形器皿 | 10 | 01 |  |  |
| 01.05.50 | 测试管 | 50 | 01 |  |  |
| 01.05.51 | 10 ml的移液器 | 10 | 01 |  |  |
| 01.05.52 | 5 ml的移液器 | 10 | 01 |  |  |
| 01.05.53 | 电子显微镜 | 01 | 01 |  |  |
| 01.05.54 | 真空泵 | 01 | 01 |  |  |
| 01.05.55 | 用于清洗矿物的设备 | 02 | 01 |  |  |
| 01.05.56 | 搅拌器或玻璃棒 | 02 | 01 |  |  |
| 01.05.57 | 漏斗 | 02 | 01 |  |  |
| 01.05.58 | 计算机 core I7 4ta. 代, 具有显卡，内存 8 gb.和其相应的模块 | 01 | 01 |  |  |
| 1.06. | 钻探和岩石爆破的实验室 |  |  |  |  |
| 01.06.01 | 轮胎式的2锤柴油压缩机 | 01 | 01 |  |  |
| 01.06.02 | 教学用的 Jack leg钻机 | 01 | 01 |  |  |
| 01.06.03 | 教学用的 stoper 钻机 | 01 | 01 |  |  |
| 01.06.04 | 钻机Jack leg | 01 | 01 |  |  |
| 01.06.05 | 钻机 stoper | 01 | 01 |  |  |
| 01.06.06 | 高压软管 1” | 50m. | 01 |  |  |
| 01.06.07 | 用于水的软管½” para agua | 50m. | 01 |  |  |
| 01.06.08 | 钻孔套件 2”, 4”, 6”, 8” | 05 | 01 |  |  |
| 01.06.09 | Bore Aguzadora | 01 | 01 |  |  |
| 01.06.10 | Drill Aguzadora | 01 | 01 |  |  |
| 01.06.11 | 钻杆套件 2”, 4”, 6”, 8” | 05 | 01 |  |  |
| 01.06.12 | 键位钻头 45 mm. | 10 | 01 |  |  |
| 01.06.13 | 扩孔钻头 45 mm. | 10 | 01 |  |  |
| 01.06.14 | 爆炸速度测量设备 | 01 | 01 |  |  |
| 01.06.15 | 高速摄像机 | 01 | 01 |  |  |
| 01.06.16 | 振动检测器 | 01 | 01 |  |  |
| 01.06.17 | 教学用的爆破配件套件 (样品) | 01 | 01 |  |  |
| 01.06.18 | 多气体控制设备 | 01 | 01 |  |  |
| 01.06.19 | 软件 shot y plus-iproTM, power siebeTM, Di plus TM | 01 | 01 |  |  |
| 01.06.20 | 计算机 core I7 4ta.代, 具有显卡，内存8 gb.和其相应的模块 |  | 01 |  |  |
| 1.07. | 技术支持实验室 |  |  |  |  |
| 01.07.01 | 用于螺栓引导的机械测试仪(pulltester) | 01 | 01 |  |  |
| 01.07.02 | 张力胶带 | 01 | 01 |  |  |
| 01.07.03 | 通用硬度计 Hoytom 1003 A | 01 | 01 |  |  |
| 01.07.04 | 开机测试设备 | 01 | 01 |  |  |
| 01.07.05 | 扭力测试仪 | 01 | 01 |  |  |
| 01.07.06 | 负载点设备 | 01 | 01 |  |  |
| 01.07.07 | Smith的潜孔冲击器 | 01 | 01 |  |  |
| 01.07.08 | 软件 Dips, Phase | 01 | 01 |  |  |
| 01.07.09 | 软件 Unwedge | 01 | 01 |  |  |
| 01.07.10 | 计算机 core I7 4ta. 代, 具有显卡，内存 8 gb. 和其相应的模块 |  | 01 |  |  |
| 1.08. | 材料抗性实验室 |  |  |  |  |
| 01.08.01 | 万能测试器 (牵引力, 压缩 和折弯) Hoytom | 02 | 01 |  |  |
| 01.08.02 | 通用硬度计 Hoytom 1003 A | 01 | 01 |  |  |
| 01.08.03 | 用于冲击测试的摆锤 HoytomCharpy 300 J/A | 01 | 01 |  |  |
| 01.08.04 | 量尺套件 用于热处理的高温炉 | 01 | 01 |  |  |
| 01.08.05 | 反射光学显微镜 Olympus，具有摄像机和显示器 | 01 | 01 |  |  |
| 01.08.06 | 半自动抛光机 | 01 | 01 |  |  |
| 01.08.07 | 计算机 core I7 4ta. 代, 具有显卡，内存 8 gb. 和其相应的模块，再加上打印机 | 02 | 01 |  |  |
| 01.08.08 | 用于材料抗性的软件 | 01 | 01 |  |  |
| 1.09. | 岩石力学实验室 (地质力学) |  |  |  |  |
| 01.09.01 | 岩石压片机. | 01 | 01 |  |  |
| 01.09.02 | 三轴压缩设备 | 01 | 01 |  |  |
| 01.09.03 | 不连续表面直接切割机 | 01 | 01 |  |  |
| 01.09.04 | 点上料机 | 01 | 01 |  |  |
| 01.09.05 | 用于岩石硬度的 Schmidt设备 | 01 | 01 |  |  |
| 01.09.06 | 变形测量设备. | 01 | 01 |  |  |
| 01.09.07 | 电子偏光 | 01 | 01 |  |  |
| 01.09.08 | 通风炉 | 01 | 01 |  |  |
| 01.09.09 | 精密秤 | 01 | 01 |  |  |
| 01.09.10 | 取样探头 | 01 | 01 |  |  |
| 01.09.11 | 岩石力学软件 | 01 | 01 |  |  |
| 01.09.12 | Casagrande类型的测压计 | 01 | 01 |  |  |
| 01.09.13 | 应力变化仪表 | 01 | 01 |  |  |
| 01.09.14 | 裂纹传感器 | 01 | 01 |  |  |
| 01.09.15 | 粘土分散能力 ( PIN HOLE) | 01 | 01 |  |  |
| 01.09.16 | 计算机 core I7 4ta. 代, 具有显卡，内存8 gb. 和其相应的模块. | 01 | 01 |  |  |
| 01.10. | 矿产机械的实验室 |  |  |  |  |
| 01.10.01 | BinJamer | 01 | 01 |  |  |
| 01.10.02 | 手持式凿岩机 | 01 | 01 |  |  |
| 01.10.03 | Jackleg 具有推进活塞 | 01 | 01 |  |  |
| 01.10.04 | 止动器 | 01 | 01 |  |  |
| 01.10.05 | 注油器( chancha) | 01 | 01 |  |  |
| 01.10.06 | 孔 | 01 | 01 |  |  |
| 01.10.07 | 连接杆(圆形和六角形) | 01 | 01 |  |  |
| 01.10.08 | 对接适配器 | 01 | 01 |  |  |
| 01.10.09 | 钻头 | 01 | 01 |  |  |
| 01.10.10 | 联轴器( cuplin ) | 01 | 01 |  |  |
| 01.10.11 | 一次性钻头(按钮和刀具) | 01 | 01 |  |  |
| 01.10.12 | 活塞 , 杆装置， 棘轮 | 01 | 01 |  |  |
| 01.10.13 | 电晕钻头( miners witnesses ) | 01 | 01 |  |  |
| 01.10.14 | 气动泵(用于吸污泥和水) | 01 | 01 |  |  |
| 01.10.15 | 铵油装载器 ( 喷枪) | 01 | 01 |  |  |
| 01.10.16 | 柱塞孔 | 01 | 01 |  |  |
| 01.10.17 | 用于抢救人员的呼吸设备 | 01 | 01 |  |  |
| 01.10.18 | 矿产机械模拟器(钻探, 爆破, 输送, 运输) | 01 | 01 |  |  |
| 01.10.19 | 针对采矿设备的性能和效率的软件 | 01 | 01 |  |  |
| 01.10.20 | 计算机 core I7 4ta. 代, 具有显卡，内存 8 gb.和其相应的模块, 加上多功能印刷机。 | 01 | 01 |  |  |
| 01.11. | 矿业环境的实验室 |  |  |  |  |
| 01.11.01 | 采样器VAN DORN | 01 | 01 |  |  |
| 01.11.02 | 原子吸收分光光度计 | 01 | 01 |  |  |
| 01.11.03 | 椎体 Imhoff | 01 | 01 |  |  |
| 01.11.04 | 细菌学分析的便携式设备 | 01 | 01 |  |  |
| 01.11.05 | 电导率电位计 | 01 | 01 |  |  |
| 01.11.06 | 溶解氧仪表 | 01 | 01 |  |  |
| 01.11.07 | 爆破的高速摄像机VOD | 01 | 01 |  |  |
| 01.11.08 | 振动监测器 Mini Seis | 01 | 01 |  |  |
| 01.11.09 | 振动监测器 BLASTRONIC BMX-mMx | 01 | 01 |  |  |
| 01.11.10 | 开机测试设备 | 01 | 01 |  |  |
| 01.11.11 | 扭矩计 |  |  |  |  |
| 01.11.12 | 应变仪 |  |  |  |  |
| 01.11.13 | 点负载设备 |  |  |  |  |
| 01.12. | 采矿安全实验室 |  |  |  |  |
| 01.12.01 | 个人防护设备(EPP) | 20 | 01 |  |  |
| 01.12.02 | 工矿灯 | 20 | 01 |  |  |
| 01.12.03 | 急救包 | 01 | 01 |  |  |
| 01.12.04 | 矿山救护设备套件 | 06 | 01 |  |  |
| 01.12.05 | 气体检测设备 (至少4种类型的气体) | 04 | 01 |  |  |
| 01.12.06 | 矿山避难模块 | 01 | 01 |  |  |
| 01.12.07 | 针对高危作业的设备 | 01 | 01 |  |  |
| 01.12.08 | 用于密闭空间作业的设备 | 01 | 01 |  |  |
| 01.12.09 | 信号系统套件 | 01 | 01 |  |  |
| 01.12.10 | 钻杆套件 6’, 8’, 10’, 12’ | 02 | 01 |  |  |
| 01.12.11 | pillory | 03 | 01 |  |  |
| 01.12.12 | croaker 6’ | 03 | 01 |  |  |
| 01.12.13 | 木工锤 | 03 | 01 |  |  |
| 01.12.14 | 套装 6 lbs. | 03 | 01 |  |  |
| 01.12.15 | 用于矿山安全的软件 | 01 | 01 |  |  |
| 01.12.16 | 计算机 core I7 4ta. 代, 具有显卡，内存 8 gb. 和其相应的模块. |  | 01 |  |  |
| 1.13. | 语言中心实验室 |  |  |  |  |
| 01.13.01 | 计算机 de 4ta. core I7代 | 30 | 01 |  |  |
| 01.13.02 | 用于计算机的模块 | 30 | 01 |  |  |
| 01.13.03 | 网络布线 | 01 | 01 |  |  |
| 01.13.04 | 美式英语软件和网络控制 | 01 | 01 |  |  |
| 01.13.05 | 头带式耳机 | 30 | 01 |  |  |
| 01.13.06 | 麦克风 | 30 | 01 |  |  |
| 01.13.07 | 音响设备 | 01 | 01 |  |  |
| 01.13.08 | 多媒体投影机 | 01 | 01 |  |  |
| 01.13.09 | Ecram | 01 | 01 |  |  |
| 01.13.10 | 等离子电视 42” | 01 | 01 |  |  |
| 1.14. | 矿业软件实验室 |  |  |  |  |
| 01.14.01 | DIPS 版本 5.1用于结构 | 01 | 01 |  |  |
| 01.14.02 | UNWEDGE 版本 3.0 用于楔块分析 | 01 | 01 |  |  |
| 01.14.03 | ROCK LAB 版本 1.0 用于虚拟实验室 | 01 | 01 |  |  |
| 01.14.04 | EXAMINE 2D 版本 7.0 | 01 | 01 |  |  |
| 01.14.05 | PHASES 版本 7.0 用于力度分析 | 01 | 01 |  |  |
| 01.14.06 | Data mine 用于储层建模 | 01 | 01 |  |  |
| 01.14.07 | Autocad 最新版本 | 01 | 01 |  |  |
| 01.14.08 | Mine sight | 01 | 01 |  |  |
| 01.14.09 | Vulcan | 01 | 01 |  |  |
| 01.14.10 | SPS | 01 | 01 |  |  |
| 01.14.11 | Eviuw | 01 | 01 |  |  |
| 01.14.12 | S10 | 01 | 01 |  |  |
| 01.14.13 | GPSS (采矿运输模拟器) | 01 | 01 |  |  |
| 01.14.14 | SAT (自动遥测系统) | 01 | 01 |  |  |
| 01.14.15 | Lindo | 01 | 01 |  |  |
| 01.14.16 | Dingo | 01 | 01 |  |  |
| 1.15. | 用品及试剂 |  |  |  |  |
| 01.15.01 |  |  |  |  |  |
| 01.15.02 |  |  |  |  |  |
| 01.15.03 |  |  |  |  |  |
| 01.15.04 |  |  |  |  |  |
| 01.15.05 |  |  |  |  |  |