| 25.1.2 | 观光电梯：用于750 kg的容量：11名乘客，速度60 m/m，Mitsubishi类型或同等的 | 单位 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.1.2.1 | 观光电梯RF-N1：容量：22人/ 1540 kg，速度60m/min，停靠次数：2，带有门，背面面板和侧面的玻璃，侧面的其余部分是不锈钢的。请看平面图PO-CE-A03-S (Foyer RF)的位置和PO-RF-N1-S和PO-Planilla Ascensores-S中的完整的规格。 | 单位 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.1.2.2 | 电梯AE-AS1 RF，容量：26人/ 1820 kg，速度60 m/min，停靠次数：2，带有门和背面玻璃面板，侧面是不锈钢的。请查看平面图PO-CE-A03-S中的位置，以及PO-AE-CC/RF-AS1-S和PO-Planilla Ascensores-S.总的完整的规格。 | 单位 | 2 |
| 25.1.2.3 | 电梯AE-AS3 CC，容量：26人/ 1820 kg，速度60 m/min，停靠次数：4，带有门，背面玻璃面板和侧面是不锈钢的。请查看平面图PO-CE-A03-S中的位置，以及PO-AE-CC/RF-AS1-S 和 PO-Planilla Ascensores-S中的完整的规格。 | 单位 | 2 |