请提供报价 EXW 或 FOB 西班牙的港口

| 3 | 闸阀 HoFo，用螺钉固定, 还有螺母和Ø 160mm (6")的垫圈 | UM | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 蝶阀 HoFo，用螺钉固定, 还有螺母和Ø 200mm (8")的垫圈 | UM | 6 |
| 5 | 蝶阀 HoFo，用螺钉固定, 还有螺母和Ø 110mm (4")的垫圈 | UM | 4 |
| 6 | 具有Ø 600mm的HoFo的框架的盖子，红色，具有消防的标语 | UM | 25 |
| 7 | 紧固法兰支架Ø 110mm | UM | 8 |
| 8 | 紧固法兰支架 Ø 160mm | UM | 25 |
| 9 | 紧固法兰支架 Ø 200mm | UM | 12 |
| 10 | 钢制法兰, c/螺钉, 螺母和Ø 200的垫圈 | UM | 12 |
| 11 | 钢制法兰, c/螺钉, 螺母和Ø 160的垫圈 | UM | 25 |
| 12 | 钢制法兰, c/螺钉, 螺母和Ø 110的垫圈 | UM | 8 |
| 13 | 橡胶密封件 厚度 3mm Ø 100 | UM | 8 |
| 14 | 橡胶密封件 厚度 3mm Ø 150 | UM | 25 |
| 15 | 橡胶密封件 厚度 3mm Ø 200 | UM | 12 |
| 16 | 异径套管 Ø 200x160mm | UM | 10 |
| 17 | 异径套管 Ø 200x110mm | UM | 4 |
| 18 | 三通 Ø 200mm | UM | 10 |
| 19 | 异径三通 Ø 200x160mm | UM | 10 |
| 20 | 异径三通 Ø 200x110mm | UM | 4 |
| 21 | 末节套管 PE SDR-11 PN-12,5 Ø200 mm | UM | 12 |
| 22 | 末节套管 PE SDR-11 PN-12,5 Ø160 mm | UM | 25 |
| 23 | 末节套管 PE SDR-11 PN-12,5 Ø110 mm | UM | 8 |