- 截止阀15c54bk DN15 PN16 (苯胺)   25PCS

- 阀 15c22ng  DN50 PN40 (氯) ，凸起-凹处连接，密封  40PCS

- 阀 15ng65p DN32 PN16 , 闸的气密性 --A级 根据GOST 9544-93 ，介质-甲叉二氯和氯仿 ，带有成套的对接法兰 ，法兰根据 GOST 12821        3套

- 阀 15ng65p DN50 PN16 ，  闸的气密性 --A级 根据GOST 9544-93 ，介质-甲叉二氯和氯仿 ，带有成套的对接法兰 ，法兰根据 GOST 12821        1套

- 阀 15c65ng DN50 PN 16 ,  闸的气密性 --A级 根据GOST 9544-93 ，介质-水，盐溶液，蒸汽，带有成套的对接法兰 ，法兰根据 GOST 12821       2套

- 阀15c65ng DN80 PN16 , 闸的气密性 --A级 根据GOST 9544-93 ，介质-水，盐溶液，蒸汽，带有成套的对接法兰 ，法兰根据 GOST 12821       5套

- 阀 15c65ng DN50 PN16 ，闸的气密性 --A级 根据GOST 9544-93 ，介质-水，盐溶液，蒸汽，带有成套的对接法兰 ，法兰根据 GOST 12821       3套

- 阀 15c65ng DN25 PN16 ，闸的气密性 --A级 根据GOST 9544-93 ，介质-水，盐溶液，蒸汽，带有成套的对接法兰 ，法兰根据 GOST 12821       3套

- 法兰阀门 15c18p DN 80 PN25 （蒸汽）带有成套的对接法兰   2套

- 法兰阀门 15c 22 ng DN 50 PN40 (氯) 带有成套的对接法兰   1套

- 法兰阀门 15c18p DN50 PN25 (蒸汽)  带有成套的对接法兰   6套

- 法兰阀门 15c22ng DN125 PN40 (蒸汽)  带有成套的对接法兰  1套

- 阀门 15c65p DN32 PN16  带有成套的对接法兰 (软化剂M2)   5套

- 阀门 15c65p DN50 PN16  带有成套的对接法兰 (软化剂M2)   10套

- 阀门 15c65p DN80 PN16  带有成套的对接法兰 (软化剂M2)   2套

- 钢阀 DN40 15c65ng  1PCS

- 钢阀 DN50 15c65ng  2PCS

- 阀门 15ng65ng DN100 PN16 气密性等级A，平面法兰（蒸馏水）带有成套的对接法兰  2套

- 阀门 15c22ng DN 40 PN25 气密性等级A，平面法兰 (水) 带有成套的对接法兰  3套

- 阀门 15c22ng DN50 PN25 气密性等级A，平面法兰 (水) 带有成套的对接法兰  3套