Especificación técnica

| Modelo | PCWD30 |
| --- | --- |
| Capacidad de enfriamiento | kW | 30 |
| Compresor | Tipo | tipo vórtice cerrado |
|  | Cantidad (台) | 2 |
|  | Potencia de entrada(kw) | 6.68 |
| Condensador | Diámetro de tubo | DN32 |
|  | Capacidad de agua (m3/h) | 6.4 |
|  | Resistencia del lado de agua ( kPa) | 70 |
| Dimensión | largo mm | 1190 |
|  | ancho mm | 670 |
|  | altura mm | 1965 |
| Refrigerante | R22/R407c |
| Peso | kg | 430 |

Comentario：

- Condiciones de enfriamiento：temperatura de entrada de aire en interior de 27℃，Temperatura de bulbo húmedo de 19℃，Temperatura de entrada del agua de refrigeración 30℃, Temperatura de salida del agua de refrigeración 35℃

- Potencia de entrada: 3P-380V-50Hz, rango flotante: ±10%。