DEVIS

| À: |  | Numér de demande : | CBFI-20150523BBI50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Attn.: | Mr. Edgard GBALET | Date： | 2015-05-23 |
| Adresse: | France | Nom： | Cathy Yang |
| Tél.: | 0623643914 | Fax: | 086-20-61933408 |
| Fax: |  | Mobile: | 086-15914367205 |
| E-Mail: | edgbalet@gmail.com | E-Mail: | Cathy@icemakerchina.com |

1. Informations sur le prix de la machine à glace en bloc type bobine BBI50:

| Fabricant | CBFI | Numér de demande | CBFI-20150523BBI50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Termes de paiement | T/T | Durée de validité | 15 JOURS |
| Article | Nom de produit | Quantité (set) | Prix unitaire (USD) | Poids (Kg) | Délai de livraison (day) | Montant (USD) |
| 1 | machine à glace en bloc type bobine BBI50 | 1 | 17,600 | 1800kg | 30 | 17,600 |
| 3 | Prix total FOB Guangzhou | 17,600 |

N.B.：

1. Prix: c’est le prix FOB Guangzhou.

2. Emballage: caisse en bois standard pour le cadre principal.

3. Paiements: T / T, 30% est comme l’acompte, le solde sera payé avant l'expédition.

4. Période de garantie: un an pour la machine.

5. Délai de livraison: 30 jours après réception de l'acomptet.

2. Bloc de glace et Conception de production de BBI50 :

| Numéro d’article | Poids de la glace | Taille de la machine | Quantité de moule de glace | Temps pour formage de la machine | Nombre de fois en 24hrs | Totalité sous les 24hrs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BBI50 | 10kg | Moule de glace: 200mmx100mmx600mm | 126pcs | 6.0 heures | 4 fois | 504pcs de 10kg |
|  |  | Machine: 6690mm×1880mm×800mm Tour de refroidissement: Φ 1650mm*1845mm |  |  |  |  |
| BBI50 | 5KG | Moule de glace: 80mmx150mmx500mm | 200pcs | 4.8heures | 5 fois | 1000pcs de 5kg |
|  |  | Machine: 7080mm×1670mm×760mm Tour de refroidissemen: Φ 1650mm*1845mm |  |  |  |  |

N.B.:

1. Pour le poids et la taille de chaque bloc de glace, nous pouvons les concevoir selon vos exigences.

2. La taille de la machine est avant l'installation, elle est pour référence seulement.

3. Nous allons préparer la tour de refroidissement adapté pour la machine, elle sera installée à l'extérieur.

4. Nous proposons les machines complètes, comprenant le cadre principal, le réservoir d'eau salée (à l'intérieur du réservoir sont les réservoirs de blocs de glace avec l’étagère, un agitateur, un évaporateur de bobine; sur le haut de la cuve est son couvercles), la tour de refroidissement, la pompe à eau, les tuyaux de l'eau et les raccords de tuyauterie d'eau.

2. Conditions de travail de la machine à glace en bloc type bobine BBI50 :

| 1. Température ambiante max. | +450C |
| --- | --- |
| 2. Humidité relative | 85% |
| 3. Température de fourniture d’eau | 280C |
| 4. Alimentation | 380V/3Phase/50Hz |
| 5. Frigorigène | R22 |
| 6. Type de compresseur | compresseur à piston semi-hermétique |
| 7. Système de refroidissement | refroidissement à eau |

3. Paramètres pour la machine à glace en bloc type bobine BBI50:

| N° | Paramètres | Données techniques |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nom | Machine à glace en bloc |
| 2 | Modèle | BBI50 |
| 3 | Quantité | 1Unité |
| 4 | Rendement quotidien | 5 tonnes/jour |
| 5 | Bruit | 55dB |
| 6 | Poids | 1800kg |
| 7 | Frigorigène | R22 |
| 8 | Tempétaure d’évaporation | -15℃ |
| 9 | Tempétaure de condensation | +40℃ |
| 10 | Température d’entrée d’eau | 20℃ |
| 11 | Température ambiante | 40℃ |
| 12 | Compresseur | Modèle | compresseur à piston semi-hermétique |
|  |  | Nom de marque | Marque allemande BITZER |
|  |  | Type | 4G-20.2 |
|  |  | Puissance | 13.07kw |
|  |  | Capacité de refroidissement | 27.75kw |
| 13 | Puissance de l’agitateur | 2.2kw |
| 14 | Puissance de la pompe de refroidissement d’eau | 2.2kw |
| 15 | Puissance du moteur de la tour de refroidissement | 0.75kw |
| 16 | Température de bloc de glace | -8℃ |

4. Marque des composants principaux pour la machine à glace en bloc type bobine:

| Article | Nom des composants | Nom de la marque | Pays |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compressor | BITZER | Allemagne |
| 2 | Evaporateur | CBFI | China |
| 3 | condenseur d'eau | CBFI |  |
| 4 | Détendeu | DANFOSS | Danemark |
| 5 | Électrovanne | CASTAL | Italie |
| 6 | Composants électriques | LG | Corée du Sud |
| 7 | Matériau du réservoir de blocs de glace | Acier inoxydable 304 |
| 8 | Matériau de réservoir de saumure | acier au carbone |

- Image de la machine à glace en bloc type bobine:

1. La machine à glace en bloc CBFI adopte l’évaporateur type tuyau de bague tuyau à la place de l'évaporateur du tube normal. Il augmente l'échange de chaleur pour améliorer l'efficacité de fabrication de glace et de garder la performance stable de la machine. Une autre fonction est de sauver le coût de l'énergie. Maintenant, il est de 65-70kwH environ, pour produire une tonne de glace par jour.

2. Conception de rainure de réservoir de bloc de glace: la conception de rainure à deux côtés vise à renforcer la capacité anti-déformation pour le réservoir de bloc de glace.

3. Technologie de soudage: la ligne de soudage verticale est formée par la machine de soudage automatique en une seule fois. Avec cette technologie de soudage, il n'y a pas de soudure insuffisante, ni soudure de saut. Chaque machine à glace de n'a aucune perle de soudure et ni soudure brisée. Il assure assez de force pour résister à l'extensibilité produite pendant le processus de formation de la glace.

La machine à glace en bloc contient des pièces suivantes

1. Unité de réfrigération de la machine à glace en bloc

2. Réservoir de saumure (incluant le réservoir de glace, les couvercles, évaporateur et agitateur);

3. Système de refroidissement (la tour de refroidissement de l'eau);

4. Accessoires: pompe à eau, tuyaux d'eau, raccords de tuyaux d'eau;

Machine à glace en bloc type bobine en test

Toutes nos machines ont été testées dans notre usine pour trois jours en continu avant la livraison. Donc, quand vous obtenez cette machine, vous avez seulement besoin de connecter l'alimentation et l'approvisionnement en eau, alors il peut commencer le fonctionnement stable.

Les blocs de glace

Le bloc de glace est très fort, pure et beau. Il est la glace de bonne qualité et la glace se vendent bien sur votre marché. Ensuite, vous pouvez gagner plus d'argent à l’aide de cette machine à glace.