型号                     LWK20Z

性能参数

制冷能力                 20.4KW

制冷剂                   R410a  5.83Kg

控制方式                 热力膨胀阀

噪音                     72 dB(A)

电力信息

压机输入功率             6.08KW

压机类型                 scroll 涡旋

压机品牌                 三洋

电源                     400V/50Hz/3Ph

冷凝器

类型                      内螺纹铜管 铝翅片

轴流式风机（功率）        0.45 KW

风量                      8772 m³/h

蒸发器

类型                      内螺纹铜管 铝翅片

离心式风机                0.7KW

风量                      4,250m³/h

静压                      150 pa

一般数据

长                        1770mm

宽                        1390mm

高                        1030mm

重量                      360Kg

参考照片：