الموديل                                                       LWK20Z
المواصفات
قدرة التبريد                                                 20.4KW
المبرد                                                        R410a  5.83Kg
طريقة التحكم                                               صمام التضخم الحراري
الضوضاء                                                  72 dB(A)
معلومات الكهرباء
طاقة الادخال لآلة الضغط                               6.08KW
نوع آلة الضغط                                            دوامة scroll
ماركة آلة الضغط                                          SANYO
مزود الطاقة                                                 400V/50Hz/3Ph
المكثف
النوع                                                          الأنبوب النحاسي باللولب الداخلي، ريشة الألمنيوم
المروحة بالتدفق المحوري (طاقة)                      0.45 KW
كمية الهواء                                                  8772 m³/h
المبخر
النوع                                                          الأنبوب النحاسي باللولب الداخلي، ريشة الألمنيوم
المروحة الطاردة المركزية                                    0.7KW
كمية الهواء                                                  4,250m³/h
الضغط الساكن                                              150 pa
البيانات العادية
الطول                                                        1770mm
العرض                                                      1390mm
الارتفاع                                                      1030mm
الوزن                                                        360Kg

الصورة: