Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2014 Aspose Pty Ltd.

Filtro HEPA de altura temperatura

Especialidad:

Aplicaciones comunes:  Se utiliza principalmente en las áreas que requieren equipos de purificación de alta temperatura y sistemas de fabricación de automóviles, filtración de aire caliente de alta temperatura rociando el ambiente, alimentos, farmacéutica y otros procesos de producción o el horno limpio.

Características:  estructura de pliegue profundo, resistencia da alta temperatura o papel de filtro de fibra de vidrio superfino como los medios de comunicación, sellador de alta temperatura, aluminio especial como separador, equipo especial para el plegado, acero inoxidable como marco, su eficiencia es hasta F9-H14.

Resistencia a la temperatura: 250℃ y 350℃

(Especificición)：

Resistencia inicial

Dimensión

Área de filtro

Nominal

（Pa）

Tipo

W*H*D

(mm)

(㎡)

Airflow

H10

H12

H13

H14

（m /h）

3

305*305*150

610*610*150

1220*610*150

320*320*220

484*484*220

630*630*220

305*610*292

610*610*292

2.4

10.2

20.6

4.1

250

1000

2000

350

SHW-HG

≤150

≤190

≤220

≤240

9.6

1000

1500

1000

2000

16.5

10.1

20.9

Nota: Otras especificaciones están disponibles a petición