## HEAT PUMP COOLING
GuangZhou REALM Energy-Saving Equipment Co.,Ltd
Контактный человек: JanaCHAN Тел/Факс: 0086 020 62856800/62653422 Моб.: 0086 13726809480 E-mail: realm002@163.com
Предложение №.: G150721-J07
Тепловой насос воздушного охладителя только для охлаждения
Пункт/Модель |  |  | RMRB-03KT-D | RMRB-04KT-D | RMRB-05KT-D | RMRB-10KT-2D | RMRB-15KT-2D | RMRB-20KT-2D | RMRB-25KT-2D | RMRB-50KT
Контейнер (ы) на условиях FOB GZ Цена за штуку | долл.США |  | 1331 | 1449 | 1449 | 2780 | 3900 | 5500 | 6200 | 13380
Контейнер (ы) заводская цена за штуку | долл.США |  | 1230 | 1349 | 1385 | 2505 | 3670 | 5395 | 6125 | 12850
Номинальная холодопроизводительность（ кВт） |  |  | 6.8 | 10 | 16 | 26 | 35 | 52 | 66 | 132
Номинальная холодопроизводительность（ БТЕ） |  |  | 23400 | 34400 | 44720 | 89450 | 120400 | 178900 | 227040 | 454100
Номинальная потребляемая мощность (кВт) |  |  | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 8.7 | 11.7 | 17.6 | 20.5 | 41
Хладагент |  | тип | R417A
|  | загрузка（кг） | 2 | 2.6 | 3 | 2．9ｘ2 | 4.5*2 | 5.9*2 | 7.4ｘ2 | 7.1ｘ4
Регулирование подачи холодильного агента |  |  | тепловой расширительный вентиль
Давление воды (МПа) |  |  | 8～1.2
Напряжение |  |  | 220~240В/1n, 50Гц, 380В/3n , 50Гц |  | 380~410В/3N, 50Гц
Температура охлаждающей воды |  |  | 7～12℃
Температура нагрева воды |  |  | 40～45℃
Режим регулирования |  |  | Бортовой центральный процессор (линейный контроль)
Компрессор |  | Форма | Тип вращения |  |  | Тип перекатки
|  | Количество | 1 или 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Бренд | COPELAND
Теплоутилизационная система |  | Форма | Панельная или спиральная труба
|  | Потеря давления | <50кПа
|  | Диаметр трубы (метрическая единица) | 25 |  | 25 | 32 | 32 | 65 | 65 | 100
|  | Номинальный расход м3 | 3.8 |  | 3.8 | 7.8 | 7.8 | 17.3 | 17.3 | 36
Вентилятор / Осадка |  | Форма | Внутренний двигатель / Внешний двигатель
|  | Мощность кВт | 0.15 |  | 0.23 | 0.23*2 | 0.33*2 | 0.5*2 | 0.55*2 | 0.55*4
Условия оплаты:T/T, 30% первоначальный платёж, 70% остаток перед погрузкой.
Срок поставки: один 20 футовый контейнер, в течение 15 рабочих дней после авансового платежа, сразу после получения остатока.
Упаковка: коробка плюс деревянный каркас
Минимальное количество заказа : один 20 футовый контейнер.
|  |  | RMRB-03KT |  | RMRB-05KT | RMRB-10KT ,RMRB-15KT |  | RMRB-20KT , RMRB-25KT
RMRB-50KT
| Температура окружающей среды |  | （-5℃ -- 45℃）
| Длина (мм) |  | 750 |  | 750 | 1440 | 1420 | 1610 | 1810 | 1810
| Ширина (мм) |  | 750 |  | 730 | 730 | 750 | 1100 | 1100 | 2200
| Высота (мм) |  | 830 |  | 960 | 1080 | 1200 | 1920 | 1920 | 1920
| Вес (кг) |  | 140 |  | 180 | 280 | 310 | 580 | 630 | 1400
| Уровень шумов дБ(A) |  | <45дб |  | <45дб | <45дб | <45дб | <45дб | <50дБ | <50дб
| Объем погрузки маленького 20 футового контейнера для справки (комплектов) |  | 65 |  | 46 | 24 | 12 | 7.6463 | 6 | 3.4007