|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Modelo** | **Peso de hielo & dimensión de hielo** | **Tiempo de fabricación de hielo** | **Caja de hielo & Tanque de agua** | **Capacidad / Turno** | **Capacidad / 24hrs** | **Compresor Bitzer de Alemania** | **Sistema de refrigeración** | **Precio FOB** |
| MB10 | 5 kg / 80\*165\*500 mm | 4.8 horas | Acero inoxidable 304 | 40 pzs de bloque de hielo | 200 pzs = 1 tons | 4 HP | Sistema de refrigeración por aire | **$ 7,220 USD** |
| MB50 | 10 kg / 100\*205\*610 mm | 6 horas | 125 pzs de bloque de hielo | 500 pzs = 5 tons | 28 HP | Sistema de refrigeración por agua | **$ 19,150 USD** |
| MB60 | 150 pzs de bloque de hielo | 600 pzs = 6 tons | **$ 23,690 USD** |
| MB100 | 25 kg / 120\*360\*750 mm | 8 horas | 134 pzs de bloque de hielo | 402 pzs = 10 tons | 2 \* 28 HP | **$ 39,240 USD** |