3 moyens pour installer le pont-bascule

Moyen 1: mettre en place le pont-bascule avec des rampes en acier sur le sol directement(pont bascule mobile)

- S’il vous plaît référez-vous au dessin 01

- Tu n’as pas besoin ni de préparer les bétons supplémentaires ni de forer les trous sur terre.

- Mais vous devez vous assurer que votre terre se conforme aux conditions suivantes :

- L’épaisseur de béton de sol est supérieure à 30CM.

- Le sol est rigide et il n’y a pas de sol tendre sous la couche de béton.

- Le pont-bascule sera déplacé à l’avenir.

Dessin 01

Moyen 2: mettre en place le pont-bascule avec 2 rampes en béton sur le sol

Plus d’acier et de béton doivent être utilisés pour construire la couche en béton sur le sol.

Si la capacité de pesage varie de 70 tonnes à 150 tonnes, et vous avez un grand terrain. Vous pouvez choisir un tel pont-bascule. S’il vous plaît référez-vous aux photos 01 à 03.

Photo 01: fixer des barres d’armature dans le sol selon le dessin.

Photo 02: Verser le béton après le coffrage.

Photo 03: Garder le béton sec et construire 2 rampes en béton

Photo 03: Placer le pont-bascule sur le sol.

Type 3: mettre en place un pont-bascule dans le sol

(Sans rampes en béton ni béton en acier)

Ce moyen nécessite aussi plus d’acier et de bétpon.

Si votre terrain est petit, nous vous recommandons ce moyen pour réduire la surface.

S’il vous plaît référez-vous aux photos 10 et 11 pour plus de détails.

Photo 10: Béton de pont-bascule encastré dans le sol

Photo 11: Placer le pont-bascule dans le sol.

S’il vous plaît dites-nous quel moyen préférez-vous?

Moyen 01, moyen 02 ou moyen 03?