表1  水蒸气、ORC螺杆膨胀发电站热源条件基本数据

适用于直接膨胀型螺杆膨胀发电机组，ORC螺杆膨胀发电机组

编号：

| 使用单位名称 |  |
| --- | --- |
| 使用单位地址 |  |
| 邮政编码 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 职务 |  | 传真 |  |
| 企业简介 （如行业、主要产品、余热资源的来源等） |  |
| 热源形式（如：水蒸气、热水、烟气、湿空气等） |  |
| 热源 |  | 发电使用前 | 经过发电使用后 |
| 热源温度 | ℃ |  |  |
| 热源压力 | MPa(a) |  |  |
| 热源流量 （体积流量或质量流量任选其一） | t/h |  |  |
|  | m3 /h |  |  |
| 热源是否连续 |  | 连续---------不连续（正确保留） |
| 热源纯净度 |  | 纯净---------不纯净（正确保留） |
| 热源PH值 |  |  |
| 主要成分及含量 （位置不够可以用附件添加） （需附专业机构检测报告） 含量单位选项 □质量比 □体积比 □摩尔比 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  | 6 |  |  |
|  | 7 |  |  |
| 其它说明 |  |
| 冷源形式 （默认为水冷却） | □现有冷却水可供给ORC机组使用（机组配置管壳式冷凝器） □现场无冷却水，需要机组自带冷却塔（机组配置蒸发式冷凝器） □现场无冷却水，需要风冷（机组配置风冷式冷凝器） |
| 冷却水水温 | ℃ |  |
| 冷却水PH值 |  |  |
| 冷却水可供流量 | t/h |  |
| 主要成分及含量 （位置不够可以用附件添加） （需附专业机构检测报告） 含量单位选项 □质量比 □体积比 □摩尔比 | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
|  | 4 |  |
|  | 5 |  |
|  | 6 |  |
| 12个月月平均气温/湿球温度 | 1 | / |
|  | 2 | / |
|  | 3 | / |
|  | 4 | / |
|  | 5 | / |
|  | 6 | / |
|  | 7 | / |
|  | 8 | / |
|  | 9 | / |
|  | 10 | / |
|  | 11 | / |
|  | 12 | / |
| 使用地点 |  |  |
| 仪表电 |  | 3相4线制，380V，50Hz |
| 并网电制 |  | 3相4线制，默认异步发电机380V，50Hz 特殊要求（填写） V Ph Hz |
| 其它说明 |  |
| 填表单位（公章） |  |
| 填表人（名字及签字） |  | 联系电话 |  |
| 填表人邮箱 |  | 填表时间 |  |
| 经销商 |  | 信箱 |  |
| 经销联系人 |  | 电话 |  |
|  |  | 传真 |  |