# Casablanca, le 31/01/16

Objet : A/O CENTRALE DE SONGON-ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)

CONSTRUCTION DU RESEAU D’EVACUATION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE PAR

LA CENTRALE THERMIQUE DE 372 MW A CYCLE COMBINE DE SONGON

Lot 2 :Construction des lignes HT d’évacuation de la centrale de SONGON

Consultation : Fourniture de câble de garde PHLOX 94

Messieurs,

Nous vous transmettons ci-joint la consultation concernant la fourniture de câble de garde à fibres optiques :

- Type câble :  Câble de garde PHLOX 94

- Section total : 94.07mm²

- Section almélec : 51,95mm²

- Section acier :  42.12mm²

- Masse : 0.481 daN/m

- Résistance au CC à 20°C : 0.642 Ohm/km

- Résistance limite à la rupture : 8035 daN

- Module d’élasticité : 11600 daN/mm2

- Coefficient de dilatation : 14.7 10-6/C°

Le matériel proposé devra :

- Etre conforme aux cahiers des charges

- Etre conforme aux normes en vigueur  :

-Norme de la Commission Electrotechnique Internationale (CEI),

-Norme du CENELEC,

Dans le cadre de ce marché les prix seront avec droits douanes et taxes connexes.

Nous vous transmettons ci-joint :

- le cahier des spécifications et conditions techniques particulières

- le quantitatif estimatif

L'offre de base doit se faire en respectant strictement les conditions du cahier des charges, toute réserve sur l'une des clauses doit  faire l'objet d'une note jointe à l'offre commerciale.

L'offre ainsi que tous les documents concernant votre proposition seront rédigés en langue française.

- Monnaie de l'offre : Euros ou USD

- Nature de prix : Fermes et non révisables

- Votre proposition devra couvrir au minimum le délai de validité de l'offre au client à savoir 180 jours à compter du mois du 07/02/2016.

- Date de commande prévisible: Août 2016.

- Conditions de paiement : mini 120 jrs date de livraison.

- Votre proposition devra nous parvenir impérativement avant le 07/02/16 délai de rigueur

Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

#### Omar TALBI

# Chef d’entreprise Ligne THT

Objet :

Consultation : Fourniture du câble de garde

A/O CENTRALE DE SONGON-ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)

CONSTRUCTION DU RESEAU D’EVACUATION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE PAR

LA CENTRALE THERMIQUE DE 372 MW A CYCLE COMBINE DE SONGON

Lot 2 :Construction des lignes HT d’évacuation de la centrale de SONGON

###### Conditions et spécifications techniques particulières :

- Conforme aux spécifications données par les documents annexés :

- Spécifications techniques du câble de garde

- Le délai de livraison : Livraison en un seul lot en Mai 2017

- Le transport des produits, le prix des fournitures, se feront sur la base des Incoterms 2000 EXW et CIF Port Abdijan-Cote d’ivoire

- Le câble sera enroulé dans des tourets en bois. Ces tourets doivent être suffisamment rigides pour supporter le stockage prolongé en air libre et pour éviter les détériorations et le vol au cours du transport.

- L’emballage et le marquage doit être conforme aux exigences des cahiers des charges et aux spécifications techniques des câbles.

- Les fournitures seront livrés avec certificat de contrôle SGS des produits. ;

# LISTE DES DOCUMENTS

Nous vous transmettons ci-dessous la liste des documents à joindre impérativement à votre offre :

- Certification ISO 9000 du fabricant

- Rapport des essais de qualification et de type du câble de garde

- Liste de référence du fabricant

- Fiche technique des valeurs garanties du câble.

A/O CENTRALE DE SONGON-ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)

CONSTRUCTION DU RESEAU D’EVACUATION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE PAR

LA CENTRALE THERMIQUE DE 372 MW A CYCLE COMBINE DE SONGON

Lot 2 :Construction des lignes HT d’évacuation de la centrale de SONGON

Consultation : Fourniture du câble de garde

###### Quantités estimatives :

| Pos. | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câble de garde avec fibre optique |  |
|  | Solution de base |  |  |  |
|  | Câble de garde PHLOX94 | Km | 31 | ? |

###### Délais de livraison :

| Mois | 11/16 | 12/16 | 01/17 | 02/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Essais de Réception |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Quantité à livrer | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - |