## Hoja1
Proceso: Sistemas de Tuberías asociados la Línea de Inyección de Agua Producida al Pozo MPG-BE
ITEM | DESCRIPCION | TAMAÑO | UND | CANT
1 | Tubería de acero al carbono, SCH. XXS, ASTM A106 Gr. B sin costura, extremos planos (PE) por ASME B16.25, diseño/dimensiones ASME B36.10. Longitud nominal 20 ft (6m). | 1" | m | 6
2 | Niple recto, SCH. XXS, ASTM A106 Gr. B sin costura, por ASME B16.25, diseño/dimensiones ASME ambos extremos planos (PBE) B36.10. Longitud nominal 4" (10 cm). | 2" | pza | 6
3 | Codo de 90º, clase 6000, Acero al carbono ASTM A105, extremos tipo enchufe (SW), según ASME B16.11. | 1" | pza | 2
4 | Sockolet, Clase 6000, Acero al carbono ASTM A105, extremo tipo enchufe (SW), según MSS-SP-97. | 6" x 1" | pza | 4
5 | Sockolet, Clase 6000, Acero al carbono ASTM A105, extremo tipo enchufe (SW), según MSS-SP-97. | 6" x 2" | pza | 3
6 | Thredolet, Clase 6000, Acero al carbono ASTM A105, extremo tipo rosca hembra (FNPT), según MSS-SP-97. | 6" x 1" | pza | 1
7 | Brida extremos tipo enchufe (SW), SCH. XXS, Clase 600, cara saliente superficie lisa (RFSF), Acero al carbono ASTM A105, acabado de superficie 125-250 AARH, según ASME B16.5. | 2" | pza | 3
8 | Válvula de compuerta, clase 800, conexión tipo enchufe (SW), ASTM A105, asiento duro, API TRIM 8. | 4" | pza | 3
9 | Válvula de compuerta, clase 800, conexión tipo enchufe (SW), ASTM A105, asiento duro, API TRIM 8. | 2" | pza | 1
10 | Válvula de compuerta, clase 800, conexión tipo enchufe x conexión roscada (SW x SCRD), ASTM A105, asiento duro, API TRIM 8. | 1" | pza | 2
11 | Válvula de globo, clase 800, conexión tipo enchufe (SW), ASTM A105, tipo tapon, OS&Y, bonete empernado (BB), asiento endurecido estelita, trim 8 API 602. | 1" | pza | 3
12 | Empacadura, Clase 600, cara saliente (RF), devanadas en espiral, fleje metálico 304 SS, estilo CG, espesor 1/8”; relleno de grafito, según ASME B16.20. | 2" | pza | 3
13 | Espárrago de acero al carbono ASTM A193 Gr. B7, diseño por ASME B1.1, con dos (2) tuercas hexagonales pesadas ASTM A194 Gr. 2H. Diámetro de longitud. | 5/8" x 4 1/4" | pza | 24