Cher Nelson Duarte

Bonne journée!

Il est difficile de dire si le générateur et chambre froide peuvent être livrée ensemble dans un même conteneur, cela dépend de votre combinaison.

Le plus grand conteneur est le **conteneur 40 HQ,** 12,0 \* 2,3 \* 2,6 m, il peut contenenir 68 CBM de produits en théorie.

Tout d'abord, nous ne savons pas laquelle capacité préférez-vous, la capacité quotidienne de 5 tonnes ou de 10 tonnes?

Deuxièmement, nous ne savons pas la dimension de la chambre froide dont vous avez besoin. Combien de tonnes de blocs de glace que vous voulez stockage à l'intérieur de la chambre froide? Est-ce que la chambre froide est seulement pour le stockage de la glace?

Pour stocker de la viande ou du poisson, la température de la chambre froide doit varie entre -18 ~ -20 ℃ ou même inférieure -22 ~ -25 ℃. Pour stocker des légumes, la température est de +5 ~ -5 ℃. Pour stocker la crème glacée ou la glace, nous suggérons la température -5 ~ -12 ℃.

En attente de votre réponse

Merci

Cordialement,

**Jamko Yeh (Directeur des ventes)**