## FLUIDE
N° DES PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES EN TOUTES LETTRES | UNITE DES MESURES | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | TOTAL PARTIEL
EURO HT
A | PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
I - ALIMENTATION
1 | EQUIPEMENT BRANCHEMENT EAU POTABLE
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
2 | TUYAUTERIE EN PPR PN 20
a | Tuyau PPR DN16
| Le mètre linéaire | ML | 1300 |  | 0
b | Tuyau PPR DN20
| Le mètre linéaire | ML | 605 |  | 0
c | Tuyau PPR DN25
| Le mètre linéaire | ML | 420 |  | 0
d | Tuyau PPR DN32
| Le mètre linéaire | ML | 20 |  | 0
3 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE
a | Tube acier galvanisé Ø 40/49
| Le mètre linéaire | ML | 650 |  | 0
b | Tube acier galvanisé Ø 50/60
| Le mètre linéaire | ML | 40 |  | 0
c | Tube acier galvanisé Ø 66/76
| Le mètre linéaire | ML | 80 |  | 0
d | Tube acier galvanisé Ø 80/90
| Le mètre linéaire | ML | 40 |  | 0
4 | VANNE D'ISOLEMENT DN16 A DN32
| L'unité | U | 140 |  | 0
TOTAL ALIMENTATION EURO HT |  |  |  |  | 0
II- EVACUATION
5 | TUYAUTERIE EN PVC
a | Tuyau PVC diamètre 100&110 mm
| Le mètre linéaire | ML | 1880 |  | 0
b | Tuyau PVC diamètre 125 mm
| Le mètre linéaire | ML | 40 |  | 0
6 | MANCHON DE VENTILATION DN100&110
| L'unité | U | 165 |  | 0
7 | AVALOIR D’EAU PLUVIALE DN75 A DN250
| L'unité | U | 10 |  | 0
8 | SIPHON DE SOL
a | Siphon de sol en Fonte de 20x20cm
| L'unité | U | 8 |  | 0
b | Siphon de sol en Inox de 15x15cm
| L'unité | U | 36 |  | 0
TOTAL EVACUATION EURO HT |  |  |  |  | 0
III - APPAREILS SANITAIRES ET ACCESSOIRES
9 | WC A L'ANGLAISE A POSER
| L'ensemble | E | 57 |  | 0
10 | WC A L'ANGLAISE A POSER POUR PMR
| L'ensemble | E | 3 |  | 0
11 | LAVABO VASQUE
| L'ensemble | E | 12 |  | 0
12 | LAVABO SUSPENDU
| L'ensemble | E | 118 |  | 0
13 | LAVABO SUSPENDU POUR PMR
| L'ensemble | E | 3 |  | 0
14 | LAVABO CHIRURGUCAL (BLOCS OPERATOIRES)
| L'ensemble | E | 16 |  | 0
15 | RECEVEUR DE DOUCHE
| L'ensemble | E | 16 |  | 0
16 | EVIER A DEUX BACS
| L'ensemble | E | 11 |  | 0
17 | MIROIR DE LAVABO
| Le mètre carré | M² | 146 |  | 0
18 | PORTE PAPIER HYGIENIQUE
| L'unité | U | 60 |  | 0
19 | DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE
| L'unité | U | 55 |  | 0
20 | SECHE MAINS AUTOMATIQUE
| L'unité | U | 55 |  | 0
TOTAL APPAREILS SANITAIRES ET ACCESSOIRES EURO HT |  |  |  |  | 0
IV- LUTTE CONTRE L’INCENDIE
21 | ARMOIRE INCENDIE ARME DN 25 (RIA)
| L'unité | U | 19 |  | 0
22 | EXTINCTEUR PORTATIF
a | Extincteur à poudre polyvalente (abc) de 6 kg
| L'unité | U | 34 |  | 0
b | Extincteur à C02 de 6 kg
| L'unité | U | 37 |  | 0
23 | POTEAU INCENDIE
| L'unité | U | 3 |  | 0
TOTAL LUTTE CONTRE L’INCENDIE EURO HT |  |  |  |  | 0
V- DIVERS
24 | EQUIPEMENT BACHE A EAU INCENDIE
| L'ensemble | E | 2 |  | 0
25 | SURPRESSEUR EAU INCENDIE POUR EP
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
26 | SURPRESSEUR EAU INCENDIE POUR RIA
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
27 | EQUIPEMENT FOSSE A GRAISSE
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
28 | GROUPE DE TRAITEMENT D’EAU ADOUCISSEUR DUPLEX
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
29 | CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 200 LITRES
| L'unité | U | 10 |  | 0
TOTAL DIVERS EURO HT |  |  |  |  | 0
TOTAL : PLOMBERIE SANIATAIRE - PROTECTION INCENDIE EURO HT |  |  |  |  | 0
B | CLIMATISATION - VENTILATION
I - ALIMENTATION
30 | TUYAUTERIE EN ACIER NOIR CALORIFUGE
a | DN 150
| Le mètre linéaire | ML | 200 |  | 0
b | DN 125
| Le mètre linéaire | ML | 180 |  | 0
c | DN 100
| Le mètre linéaire | ML | 85 |  | 0
d | DN 80
| Le mètre linéaire | ML | 50 |  | 0
e | DN 65
| Le mètre linéaire | ML | 40 |  | 0
f | DN 50
| Le mètre linéaire | ML | 170 |  | 0
g | DN 40
| Le mètre linéaire | ML | 60 |  | 0
h | DN 32
| Le mètre linéaire | ML | 50 |  | 0
31 | VANNE D'ISOLEMENT DN 32 A DN 200
| L'unité | U | 12 |  | 0
32 | COLLECTEURS DE DISTRIBUTION DN200
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
TOTAL ALIMENTATION EURO HT |  |  |  |  | 0
II - EQUIPEMENTS DE CLIMATISATION
33 | GROUPE D’EAU GLACEE – PF : 440 KW
| L'unité | E | 1 |  | 0
34 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR
a | CTA 1
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
b | CTA 2
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
c | CTA 3
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
d | CTA 4
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
e | CTA 5
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
f | CTA 6
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
g | CTA 7
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
h | CTA 8
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
i | CTA 9
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
j | CTA 10
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
k | CTA 11
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
l | CTA 12
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
m | CTA 13
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
n | CTA 14
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
o | CTA 15
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
p | CTA 16
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
35 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR NEUF A DETENTE DIRECTE
a | CTA 1
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
b | CTA 2
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
c | CTA 3
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
36 | SPLIT SYSTEME TYPE MURAL REVERSIBLE
a | Pf: 9000 BTU/H
| L'ensemble | E | 49 |  | 0
b | Pf: 12000 BTU/H
| L'ensemble | E | 32 |  | 0
c | Pf: 18000 BTU/H
| L'ensemble | E | 8 |  | 0
d | Pf: 24000 BTU/H
| L'ensemble | E | 2 |  | 0
37 | ARMOIRE ELECTRIQUE
| L'ensemble | E | 9 |  | 0
TOTAL EQUIPEMENTS DE CLIMATISATION EURO HT |  |  |  |  | 0
III - GRILLES - DIFFUSEURS - VENTILATEURS
38 | PLAFOND FILTRANT 3X2.5 M
| L'unité | U | 2 |  | 0
39 | CAISSON PORTE FILTRE TERMINAL (SOUFFLAGE)
| L'unité | U | 71 |  | 0
40 | CAISSON PORTE FILTRE TERMINAL (REPRISE)
| L'unité | U | 75 |  | 0
41 | GRILLE D'AIR NEUF ET D'EXTRACTION
| L'unité | U | 108 |  | 0
42 | BOUCHE VMC AUTOREGLABLE - DEBIT 30 A 60 M3/H
| L'unité | U | 98 |  | 0
43 | CLAPET COUPE FEU
| L'unité | U | 16 |  | 0
44 | VOLET DE REGLAGE
| L'unité | U | 16 |  | 0
45 | CAISSON D’AIR NEUF - DEBIT 1080 M3/H
| L'ensemble | U | 1 |  | 0
46 | CAISSON D’EXTRACTION- DEBIT 30 A 360 M3/H
| L'ensemble | U | 8 |  | 0
TOTAL GRILLES - DIFFUSEURS - VENTILATEURS EURO HT |  |  |  |  | 0
IV - GAINES
47 | GAINE RECTANGULAIRE EN TOLE GALVANISEE DOUBLE PEAU
| Le mètre carré | m2 | 420 |  | 0
48 | GAINE RECTANGULAIRE EN TOLE GALVANISEE CALORIFUGEE
| Le mètre carré | m2 | 1630 |  | 0
49 | GAINE RECTANGULAIRE EN TOLE GALVANISEE
| Le mètre carré | m2 | 80 |  | 0
50 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE SPIRALEE
a | Diamètre 100
| Le mètre linéaire | ml | 630 |  | 0
b | Diamètre 125
| Le mètre linéaire | ml | 425 |  | 0
c | Diamètre 160
| Le mètre linéaire | ml | 260 |  | 0
d | Diamètre 200
| Le mètre linéaire | ml | 170 |  | 0
e | Diamètre 250
| Le mètre linéaire | ml | 120 |  | 0
f | Diamètre 315
| Le mètre linéaire | ml | 85 |  | 0
g | Diamètre 355
| Le mètre linéaire | ml | 90 |  | 0
TOTAL GAINES EURO HT |  |  |  |  | 0
TOTAL : CLIMATISATION - VENTILATION EURO HT |  |  |  |  | 0
C | FLUIDES MEDICAUX
51 | CENTRALE D’OXYGENE AVEC 3 SOURCES DE PRODUCTION
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
52 | CENTRALE PROTOXYDE D’AZOTE AVEC 3 SOURCES DE PRODUCTION
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
53 | CENTRALE DE VIDE MEDICAL
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
54 | CENTRALE D'AIR COMPRIME MEDICAL
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
55 | POSTE DE SECONDE DÉTENTE DOUBLE DETENDEURS
| L'unité | U | 36 |  | 0
56 | PRISE RAPIDE A DOUBLE CLAPET
a | Prise rapide à double clapet pour oxygène
| L'unité | U | 150 |  | 0
b | Prise rapide à double clapet N2O
| L'unité | U | 16 |  | 0
c | Prise rapide à double clapet pour vide
| L'unité | U | 150 |  | 0
d | Prise rapide à double clapet pour air comprimé médical
| L'unité | U | 150 |  | 0
57 | BOITIER D'ALARME POUR FLUIDES MEDICAUX
| L'unité | U | 16 |  | 0
58 | TUYAUTERIES CUIVRE ECROUI DEGRAISSE
a | Diamètre 10/12
| Le mètre linéaire | ml | 4260 |  | 0
b | Diamètre 12/14
| Le mètre linéaire | ml | 245 |  | 0
c | Diamètre 14/16
| Le mètre linéaire | ml | 250 |  | 0
d | Diamètre 16/18
| Le mètre linéaire | ml | 445 |  | 0
e | Diamètre 18/20
| Le mètre linéaire | ml | 100 |  | 0
f | Diamètre 20/22
| Le mètre linéaire | ml | 90 |  | 0
g | Diamètre 22/24
| Le mètre linéaire | ml | 75 |  | 0
h | Diamètre 24/26
| Le mètre linéaire | ml | 25 |  | 0
i | Diamètre 26/28
| Le mètre linéaire | ml | 40 |  | 0
j | Diamètre 36/38
| Le mètre linéaire | ml | 210 |  | 0
k | Diamètre 40/42
| Le mètre linéaire | ml | 75 |  | 0
59 | VANNE D’ISOLEMENT
a | Diamètre 10/12 à 20/22
| L'unité | U | 130 |  | 0
b | Diamètre 22/24 à 26/28
| L'unité | U | 10 |  | 0
c | Diamètre 28/30 à 40/42
| L'unité | U | 10 |  | 0
60 | COFFRET MULTIVANNES
| L'ensemble | E | 16 |  | 0
61 | ARMOIRE ELECTRIQUE
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
62 | SOUFFLAGE, TESTS D'ETANCHEITE ET DE NON I
NTERVERSION DES GAZ, REPERAGE, PEINTURE …
| L'ensemble | E | 1 |  | 0
TOTAL : FLUIDES MEDICAUX EURO HT |  |  |  |  | 0
TOTAL : FLUIDES EURO HT |  |  |  |  | 0

## Sheet2
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
SERIE 200 : ETANCHEITE
PRIX Ser N°200 | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE TOTALE | P U HT (en chiffres) | TOTAL H.T. (en chiffres)
SERIE 200 : ETANCHEITE
201 | FORME DE PENTE
| Le mètre carré | m² | 6000 |  | 0
202 | CHAPE DE SURFACAGE
| Le mètre carré | m² | 6000 |  | 0
203 | ECRAN PARE-VAPEUR ET ISOLATION THERMIQUE
| Le mètre carré | m² | 6000 |  | 0
204 | ETANCHEITE BICHOUCHE
| Le mètre carré | m² | 6000 |  | 0
205 | PROTECTION MECANIQUE EN DUR
| Le mètre carré | m² | 6000 |  | 0
206 | ETANCHEITE LEGERE
| Le mètre carré | m² | 371 |  | 0
| TOTAL HT SERIE 200 : ETANCHEITE |  |  |  | 0
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
SERIE 300 A 500 : LOTS ARCHITECTURAUX
PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES & PRIX UNITAIRES | U | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
N° | HORS TAXES (EN TOUTES LETTRES) |  | TOTALE | EN CHIFFRE
300 | SERIE 300: REVETEMENTS SOL ET MUR
301 | REVETEMENT SOL SOUPLE ANTISTATIQUE
| Le mètre carré : | m2 | #REF! |  | #REF!
302 | REVETEMENT SOL SOUPLE
| Le mètre carré : | m2 | #REF! |  | #REF!
303 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX GRES CERAME
| Le mètre carré : | m2 | #REF! |  | #REF!
304 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDERAPANT
| Le mètre carré : | m2 | #REF! |  | #REF!
305 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME
| Le mètre carré : | m2 | #REF! |  | #REF!
TOTAL H.T SERIE 300: REVETEMENTS SOL ET MUR |  |  |  |  | #REF!
400 | SERIE 400 : PEINTURE
401 | PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR MURS ET PLAFONDS
| Le mètre carré : | m2 | #REF! |  | #REF!
402 | PEINTURE VINYLIQUE INTERIEURE
| Le mètre carré : | m2 | #REF! |  | #REF!
403 | PEINTURE ACRYLIQUE ANTIBACTERIENNE ET ANTI-REFLET SUR MURS ET PLAFONDS
| Le mètre carré : | m2 | #REF! |  | #REF!
TOTAL H.T SERIE 600: PEINTURE |  |  |  |  | #REF!
500 | SERIE 500: FAUX PLAFONDS
501 | FAUX PLAFOND EN PLAQUES DE PLATRE BA13
| Le mètre carré : | m2 | #REF! |  | #REF!
502 | FAUX PLAFOND PLAQUES DE PLATRE BA13 HYDROFUGE
| Le mètre carré : | m2 | #REF! |  | #REF!
503 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX
| Le mètre carré : | m2 | #REF! |  | #REF!
504 | FAUX PLAFOND MODULAIRE
| Le mètre carré : | m2 | #REF! |  | #REF!
TOTAL H.T SERIE 500: FAUX PLAFONDS |  |  |  |  | #REF!
| TOTAL H.T SERIE 300 A 500 |  |  |  | #REF!
| TOTAL H.T SERIE LOTS ARCHI + ETANCHEITE |  |  |  | #REF!