## FLUIDE
价格编号 | 工程名称（全字母表达） | 测量单位 | 数量 | 单价 | 小计
欧元 不含税
A | 卫生管道工程-防火
I - 供水
1 | 饮用水接通设备
| 套 | E | 1 |  | 0
2 | PPR管 PN 20
a | PPR管 DN16
| 延米 | ML | 1300 |  | 0
b | PPR管 DN20
| 延米 | ML | 605 |  | 0
c | PPR管 DN25
| 延米 | ML | 420 |  | 0
d | PPR管 DN32
| 延米 | ML | 20 |  | 0
3 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE
a | 镀锌钢管 Ø 40/49
| 延米 | ML | 650 |  | 0
b | 镀锌钢管 Ø 50/60
| 延米 | ML | 40 |  | 0
c | 镀锌钢管 Ø 66/76
| 延米 | ML | 80 |  | 0
d | 镀锌钢管 Ø 80/90
| 延米 | ML | 40 |  | 0
4 | 隔离阀DN16 A DN32
| 个 | U | 140 |  | 0
供水部分不含税欧元总价 |  |  |  |  | 0
II- 排水
5 | PVC 管
a | PVC管 直径 100&110 mm
| 延米 | ML | 1880 |  | 0
b | PVC管 直径 125 mm
| 延米 | ML | 40 |  | 0
6 | 通风接箍 DN100&110
| 个 | U | 165 |  | 0
7 | 雨水落水孔 DN75 A DN250
| 个 | U | 10 |  | 0
8 | 地漏
a | 铸铁地漏 20x20cm
| 个 | U | 8 |  | 0
b | 不锈钢地漏15x15cm
| 个 | U | 36 |  | 0
排水部分不含税欧元总价 |  |  |  |  | 0
III - 卫浴设备和配件
9 | 英式马桶
| 套 | E | 57 |  | 0
10 | 残障人士英式马桶
| 套 | E | 3 |  | 0
11 | 浅口洗漱盆
| 套 | E | 12 |  | 0
12 | 挂壁式洗漱盆
| 套 | E | 118 |  | 0
13 | 残障人士挂壁式洗漱盆
| 套 | E | 3 |  | 0
14 | 外科手术盥洗池（手术室）
| 套 | E | 16 |  | 0
15 | 淋浴房底盘
| 套 | E | 16 |  | 0
16 | 双槽洗碗池
| 套 | E | 11 |  | 0
17 | 盥洗盆梳妆镜
| 平方米 | M² | 146 |  | 0
18 | 卫生纸架
| 个 | U | 60 |  | 0
19 | 液体皂给皂机
| 个 | U | 55 |  | 0
20 | 自动干手机
| 个 | U | 55 |  | 0
卫浴设备和配件部分不含税欧元总价 |  |  |  |  | 0
IV- 灭火
21 | 消火栓箱 DN 25 (RIA)
| 个 | U | 19 |  | 0
22 | 便携式灭火器
a | 多功能干粉灭火器 (abc) 6 kg
| 个 | U | 34 |  | 0
b | C02 灭火器 6 kg
| 个 | U | 37 |  | 0
23 | 消火栓
| 个 | U | 3 |  | 0
灭火部分不含税欧元总价 |  |  |  |  | 0
V- 其他
24 | 消防水囊
| 套 | E | 2 |  | 0
25 | EP消防增压水泵
| 套 | E | 1 |  | 0
26 | RIA消防增压水泵
| 套 | E | 1 |  | 0
27 | 隔油池设备
| 套 | E | 1 |  | 0
28 | 水处理设备/硬水双重软化器
| 套 | E | 1 |  | 0
29 | 电热水器 200升
| 个 | U | 10 |  | 0
其他部分不含税欧元总价 |  |  |  |  | 0
卫生管道工程-防火 不含税欧元总价 |  |  |  |  | 0
B | 空调 - 通风
I - 供水
30 | 保温黑钢管
a | DN 150
| 延米 | ML | 200 |  | 0
b | DN 125
| 延米 | ML | 180 |  | 0
c | DN 100
| 延米 | ML | 85 |  | 0
d | DN 80
| 延米 | ML | 50 |  | 0
e | DN 65
| 延米 | ML | 40 |  | 0
f | DN 50
| 延米 | ML | 170 |  | 0
g | DN 40
| 延米 | ML | 60 |  | 0
h | DN 32
| 延米 | ML | 50 |  | 0
31 | 隔离阀 DN 32 到 DN 200
| 个 | U | 12 |  | 0
32 | 分集水器 DN200
| 套 | E | 1 |  | 0
供水部分不含税欧元总价 |  |  |  |  | 0
II - 空调设备
33 | 冷冻水站 – PF : 440 KW
| 套 | E | 1 |  | 0
34 | 空气处理站
a | CTA 1
| 套 | E | 1 |  | 0
b | CTA 2
| 套 | E | 1 |  | 0
c | CTA 3
| 套 | E | 1 |  | 0
d | CTA 4
| 套 | E | 1 |  | 0
e | CTA 5
| 套 | E | 1 |  | 0
f | CTA 6
| 套 | E | 1 |  | 0
g | CTA 7
| 套 | E | 1 |  | 0
h | CTA 8
| 套 | E | 1 |  | 0
i | CTA 9
| 套 | E | 1 |  | 0
j | CTA 10
| 套 | E | 1 |  | 0
k | CTA 11
| 套 | E | 1 |  | 0
l | CTA 12
| 套 | E | 1 |  | 0
m | CTA 13
| 套 | E | 1 |  | 0
n | CTA 14
| 套 | E | 1 |  | 0
o | CTA 15
| 套 | E | 1 |  | 0
p | CTA 16
| 套 | E | 1 |  | 0
35 | 直接膨胀式新鲜空气处理站
a | CTA 1
| 套 | E | 1 |  | 0
b | CTA 2
| 套 | E | 1 |  | 0
c | CTA 3
| 套 | E | 1 |  | 0
36 | 可转移挂壁式分体系统
a | Pf: 9000 BTU/H
| 套 | E | 49 |  | 0
b | Pf: 12000 BTU/H
| 套 | E | 32 |  | 0
c | Pf: 18000 BTU/H
| 套 | E | 8 |  | 0
d | Pf: 24000 BTU/H
| 套 | E | 2 |  | 0
37 | 配电柜
| 套 | E | 9 |  | 0
空调设备部分 不含税欧元总价 |  |  |  |  | 0
III - 护栅 - 扩散器 - 通风机
38 | 过滤式天花板 3X2.5 M
| 个 | U | 2 |  | 0
39 | 过滤箱（鼓风）
| 个 | U | 71 |  | 0
40 | 过滤箱（重复）
| 个 | U | 75 |  | 0
41 | 新鲜空气排放网
| 个 | U | 108 |  | 0
42 | VMC自动调节扣 - 流量 30 到 60 M3/H
| 个 | U | 98 |  | 0
43 | 防火阀
| 个 | U | 16 |  | 0
44 | 调整片
| 个 | U | 16 |  | 0
45 | 新鲜空气箱 - 流量 1080 M3/H
| 套 | U | 1 |  | 0
46 | 排放箱- 流量 30 到 360 M3/H
| 套 | U | 8 |  | 0
护栅 - 扩散器 - 通风机 部分 不含税欧元总价 |  |  |  |  | 0
IV - 管套
47 | 双层镀锌钢板长方形管套
| 平方米 | m2 | 420 |  | 0
48 | 镀锌钢板长方形隔热管套
| 平方米 | m2 | 1630 |  | 0
49 | 镀锌钢板长方形管套
| 平方米 | m2 | 80 |  | 0
50 | 螺纹圆形钢管套
a | 直径 100
| 延米 | ml | 630 |  | 0
b | 直径 125
| 延米 | ml | 425 |  | 0
c | 直径 160
| 延米 | ml | 260 |  | 0
d | 直径 200
| 延米 | ml | 170 |  | 0
e | 直径 250
| 延米 | ml | 120 |  | 0
f | 直径 315
| 延米 | ml | 85 |  | 0
g | 直径 355
| 延米 | ml | 90 |  | 0
管套 不含税欧元总价 |  |  |  |  | 0
空调-通风部分 不含税欧元总价 |  |  |  |  | 0
C | 药液
51 | 氧气站带 3个生产源
| 套 | E | 1 |  | 0
52 | 氮气站带3个生产源
| 套 | E | 1 |  | 0
53 | 医疗真空负压站
| 套 | E | 1 |  | 0
54 | 医用压缩空气站
| 套 | E | 1 |  | 0
55 | 双膨胀阀二次膨胀站
| 个 | U | 36 |  | 0
56 | 双阀门快速接头
a | 氧气用双阀门快速接头
| 个 | U | 150 |  | 0
b | N2O双阀门快速接头
| 个 | U | 16 |  | 0
c | 真空双阀门快速接头
| 个 | U | 150 |  | 0
d | 医用压缩空气双阀门快速接头
| 个 | U | 150 |  | 0
57 | 药液警报盒
| 个 | U | 16 |  | 0
58 | 非润滑冷锻铜管
a | 直径 10/12
| 延米 | ml | 4260 |  | 0
b | 直径 12/14
| 延米 | ml | 245 |  | 0
c | 直径 14/16
| 延米 | ml | 250 |  | 0
d | 直径 16/18
| 延米 | ml | 445 |  | 0
e | 直径 18/20
| 延米 | ml | 100 |  | 0
f | 直径 20/22
| 延米 | ml | 90 |  | 0
g | 直径 22/24
| 延米 | ml | 75 |  | 0
h | 直径 24/26
| 延米 | ml | 25 |  | 0
i | 直径 26/28
| 延米 | ml | 40 |  | 0
j | 直径 36/38
| 延米 | ml | 210 |  | 0
k | 直径 40/42
| 延米 | ml | 75 |  | 0
59 | 隔离阀
a | 直径 10/12 到 20/22
| 个 | U | 130 |  | 0
b | 直径 22/24 到 26/28
| 个 | U | 10 |  | 0
c | 直径 28/30 到 40/42
| 个 | U | 10 |  | 0
60 | 多阀门盒
| 套 | E | 16 |  | 0
61 | 配电柜
| 套 | E | 1 |  | 0
62 | 吹风，密封性、气体不倒置测试，定位，上漆……
| 套 | E | 1 |  | 0
药液 不含税欧元总价 |  |  |  |  | 0
流体 不含税欧元总价 |  |  |  |  | 0