## MATERIALES DE INSTRUMETACION
1031331 | CONSTRUCTORA CONKOR | 30 de MAYO 2016
SUMINISTRO
ITEM | Descripción | UNDAD | Cantidad
1 | BOMBA CENTRIFUGA, POSICIÓN VERTICAL EN LÍNEA, CAUDAL 70GPM, DIÁMETRO DE LA SUCCIÓN 2 IN / 150# / RF, DIÁMETRO DE DESCARGA 1.5 IN / 150# /RF, RATA DE CAUDAL 70 GPM, CABEZAL DIFERENCIAL 180 FT, CANTIDAD DE ETAPAS 1, VELOCIDAD 3600 RPM, SERVICIO BOMBA REFORZADORA DE AGUA, VOLTAJE / FASES/ FRECUENCIA 460 V / 3 / 60 HZ, POTENCIA HIDRÁULICA 3.17 HP, POTENCIA AL FRENO ESTIMADA 7.55 HP, ACCIONAMIENTO MOTOR ELÉCTRICO, POTENCIA NOMINAL DEL MOTOR 10 HP, MATERIAL DEL EJE SS 316, MATERIAL DEL IMPULSOR ASTM A744, GR, CD4MCU, MATERIAL DEL CASCO ASTM A744, GR, CD4MCU | PZA | 50