## Feuil1
I - 名称 / 备用件 | 单价
电池充电交流发电机 -12V (发动机 MITSUBISHI)14.5 到 20 KVA
电池充电交流发电机 -12V (发动机 PERKINS) 14.5 到 25 KVA
路标节能灯 220V (E27 11W)
路标节能灯 48V (E27 - 60W)
照明节能灯 (11W)
导航灯 Light Long Life 48V - 低能耗
电池 12V 180 AH ( 保修 1 年 )
电池 12V 75 AH ( 保修 1 年 ) 承包
电池 12V 100 AH (保修 1 年 ) 承包
电池 12V 120AH ( 保修 1 年 )
接触器(2) 25 A
接触器(2) 32 A
接触器(2) 63 A
预热塞(发动机 PERKINS/ MITSUBISHI)
电缆 4*1.5mm²/ Ml
电缆 Multibrins Data 7/8 股 / ML
黄绿色电缆 35mm²
铜缆 70 mm²
电容器1 µF
电容器1.5 µF
电容器2 µF
电容器2.5 µF
电容器3 µF
电容器3.5 µF
电容器4 µF
电容器5 µF
电容器20 µF
电容器25 µF
电容器30 µF
电容器35 µF 到 40 µF
电容器45 到 50 µF
电容器60 µF
油压传感器带报警器 (PERKINS)
油压传感器带报警器 (MITSUBISHI)
光伏电池
自动调节充电器 12 V
喂料阀瓣
开关
电池套[Cosse Batterie] (个)
交流发电机/风扇的皮带 (发动机 PERKINS/ MITSUBISHI)
轴瓦套件 (MITSUBISHI)
轴瓦套件 (PERKINS)
连杆轴瓦套件 (MITSUBISHI)
连杆轴瓦套件 (PERKINS)
铜 1/2
铜 1/4
铜 3/8
铜 5/8
启动器 (MITSUBISHI) 原装零件，保修 1 年
启动器 (PERKINS) 原装零件，保修 1 年
4极断路器 63 A
三相断路器 20 A
三相断路器32 A
Dismatic开关 (Legrand 或者 Ingelec)
标志灯灯座
散热器下橡皮管 (MITSUBISHI)
散热器下橡皮管 (PERKINS)
散热器上橡皮管 (MITSUBISHI)
散热器上橡皮管 (PERKINS)
蒸馏水
止回电磁阀 (MITSUBISHI)(原装零件保证; 制造厂家)
止回电磁阀PERKINS) (原装零件保证; 制造厂家)
冷凝器发动机风扇
蒸发器发动机风扇
柴油软管/米
指示器软管(燃料) 出口的软质测量仪，不会变黑
指示器软管(燃料) 当地的软质测量仪
电压调节器的保险丝
风机叶片
SHELTER外部小窗
整套喷射器 (件) (MITSUBISHI)
整套喷射器 (PERKINS)
双开关
发动机下密封垫圈套件 (MITSUBISHI) (原装零件保证；制造厂家)
发动机下密封垫圈套件 (PERKINS) (原装零件保证；制造厂家)
发动机上密封垫圈套件 (PERKINS) (原装零件保证；制造厂家)
发动机上密封垫圈套件(MITSUBISHI) (原装零件保证；制造厂家)
摇臂罩密封垫圈 (MITSUBISHI)
摇臂罩密封垫圈 (PERKINS)
气缸盖密封垫圈 3 cyl (MITSUBISHI) (原装零件保证；制造厂家)
气缸盖密封垫圈 3 cyl. (PERKINS) (原装零件保证；制造厂家)
气缸盖密封垫圈 4 cyl (MITSUBISHI) (原装零件保证；制造厂家)
气缸盖密封垫圈 4 cyl. (PERKINS) (原装零件保证；制造厂家)
恒温器密封垫圈
喷射器密封垫圈 (件)
水泵密封条
发动机后方Spi密封垫圈套件 (PERKINS)
发动机后方Spi密封垫圈套件 (MITSUBISHI)
发动机前方Spi密封垫圈套件 (PERKINS)
发动机前方Spi密封垫圈套件(MITSUBISHI)
Klixon (保险丝)
散热器清洗 (内部)
冷却液(升)
油压压力计 (PERKINS) (原装零件保证；制造厂家)
油压压力计 (MITSUBISHI)
显示模组 (Carte NEXYS) (原装零件保证；制造厂家)
显示模组 (Deep Sea 7320) (原装零件保证；制造厂家)
显示模组 (TE 809A) (原装零件保证；制造厂家)
GECO模组 (Deap Sea 3310) (原装零件保证；制造厂家)
风机发动机 1 CV
一体式风机发动机 2 CV
霓虹灯 120cm
霓虹灯 60cm
四极避雷器 40 KA( Le Grand)
Pick Up M16X1,5 THREAD 46,5mm LENGTH (PERKINS)
Pick Up M18X1,5 THREAD 46,5mm LENGTH (PERKINS)
活塞 + 活塞环 (用于 3/4 缸) (MITSUBISHI) 每个缸)
活塞 + 活塞环 (用于 3/4 缸) (PERKINS) (每个缸)
电子板 ( Air cond)
整袋密封垫圈 (PERKINS) (原装零件保证；制造厂家)
整袋密封垫圈 S 3 L 2 (MITSUBISHI) (原装零件保证；制造厂家)
水泵 (PERKINS) (原装零件保证；制造厂家)
水泵 (MITSUBISHI) (原装零件保证；制造厂家)
给水泵 GO (MITSUBISHI) (原装零件保证；制造厂家)
喷射泵_3缸 (MITSUBISHI) (原装零件保证；制造厂家)
喷射泵_3缸(PERKINS) 原装零件保证；制造厂家
喷射泵_4缸 (MITSUBISHI) (原装零件保证；制造厂家)
喷射泵_4缸 (PERKINS) (原装零件保证；制造厂家)
整流桥 (原装零件保证；制造厂家)
散热器 (PERKINS) 原装零件保证；制造厂家
散热器 (MITSUBISHI) (原装零件保证；制造厂家)
整套条形灯罩 120 cm
整套条形灯罩 60 cm
双/单条形灯罩
密封条形灯罩 60/120 cm (1个灯泡)
电压调节器R_250 (PERKINS)
电压调节器 SR7 (MITSUBISHI)
继电器 12 V DC
自保持继电器
启动继电器
Finder继电器 + 底座
延时继电器
轴承 (CLIM)
后侧轴承 (MITSUBISHI)
后侧轴承 (PERKINS)
发动机减震器 (所有发动机) (件)
发动机减震器
油压探测器 (MITSUBISHI)
油压探测器 (PERKINS)
水温探测器 (MITSUBISHI)
水温探测器 (PERKINS)
霓虹灯起动机
空气过滤器支架
恒温器 82° (PERKINS)
恒温器 82°(MITSUBISHI)
分体恒温器(探测器)
钢板 + 框架 (空调)
镇流器变压器
波纹管 16mm/ml
波纹管 32mm/ml
波纹管 40mm/ml
波纹管 直径63 /ml
止回阀
Note on C100: PC: Prix bas pour un module de contrôle Gareni
Note on C101: PC: Prix bas pour un module de contrôle GECO