| Description | Output (TPD) | Purity | Ex-Cold Box Pressure (barg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 液氧 | 氮 | 混合 | 液态 最小纯度:99.5% O2, 医用气态 纯度: 99.5%, <300 ppm, 工业气态 纯度 : 99.50% | 低压 0.4b 高压 0.7b |
|  | 4000 l/h | 1564 l/h |  |  |
| 液氮 |  | 1780 l/h | 液态 最小纯度 : 99.995 %, <10vpm, O<1 0 vpm, 气态 纯度 > 99.5%, |  |
| 液氩 |  | 64 l/h | 液态 最小纯度 : 99.995 % Ar, < 05 vpm, 气态 纯度> 99.995 %Ar, 5 vpm, O 5 vpm |  |

装进压力为150bar的瓶中。