# Индивидуальный предприниматель

# Семелева Ольга Ивановна

# Юр. Адрес: 430005, РМ, г. Саранск, ул. Ботевградская, 29

Почтовый адрес: 430033, РМ, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 149

Р\С 40802810700490000025 в АККСБ «КС БАНК» (ОАО)

К\С 30101810500000000749 БИК 048952749

ИНН 130700226414

Просим выслать коммерческое предложение:

| № п/п | Наименование объекта закупки | Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров) | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марля | Марля медицинская отбеленная, фактическая плотность не менее 36 гр./м2 ГОСТ 9412-93. Ширина 90 см. +- 2см. | м | 2 |
| 2 | Бинт 7х14 | Бинты изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 1172-93 "Бинты марлевые медицинские. Технические условия" Размеры бинта: длина (м) -7,0, ширина (см) – 14,0. Плотность марли для изготовления бинтов 36 г/м2. Вес бинта 35,2 гр. | шт | 3529 |
| 3 | Бинт гипсовый | Бинт гипсовый - представляет собой полосы марли с зафиксированным с помощью бактериостатического и индеферентного к организму пластификатора (импортного производства) медицинским гипсом, шириной 20 см, длиной 3,0 м, которые свернуты в рулончики и герметично упакованы в полиэтиленовую пленку по одному бинту в пакете. На каждом пакете нанесен трафарет с указанием инструкции по применению, условием и сроком хранения продукции. Плотность бинтов 430 г/м2 | шт | 80 |
| 4 | Вата | Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная 250гр в индивидуальной упаковке. Изготовлена в соответствии с ГОСТ из 100% хлопка, белоснежная, без комочков и мусора. | шт | 306 |
| 5 | Маска | Маска медицинская однократного применения нестерильная должна быть изготовлена из высококачественного трехслойного синтетического нетканого материала. Должна быть снабжена антибактериальным фильтром, который изготовлен из полипропилена выдувного способа производства, который обеспечивает препятствие миграции бактерий и проникновению биологических жидкостей. Коэффициент бактериальной эффективности не менее 99%. Должна иметь усовершенствованную форму с тремя складками для возможности разговора во время работы, не прилипая ко рту. Длина маски не менее 17,5 см, ширина маски не менее 9,5 см. Гибкий носовой фиксатор в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и защиту. Длина фиксатора не менее 80 мм. | шт | 1060 |
| 6 | Лейкопластырь 3х500 см | Гипоаллергенный фиксирующий пластырь на текстильной основе с оксидом цинка. Прочный гипоаллергенный пластырь с высокой адгезивной способностью в сухих и влажных условиях. Не оставляет следов на коже после удаления. Основа - 100% хлопок, адгезив – акрилатный цинкоксид, вес адгезива - 92г/м2 основы, адгезивность к стали при отслаивании в вертикальном направлении 2.0N/см. Уровень проницаемости водяного пара: 500 г / (м2 × 24ч при 37ºС) Применение: для фиксации повязок, трубок, зондов, дренажей, катетеров, канюль, для иммобилизации пациентов. Размер не менее 3х500см. | шт | 60 |
| 7 | Лейкопластырь мед. гипоаллергенный на тканевой основе 2,5 х 500 см | Пластырь фиксирующий медицинский нестерильный. Лента с клеевым гипоаллергенным слоем. Адгезив: состав из оксида цинка. Степень адгезии: высокая. Пластырь – чистый, без свободных нитей, состоящий из миткалевого переплетения с гарантированным отсутствием дефектов переплетения. Основные и уточные нити состоят из хлопка и вискозы или комбинированной нити вискозы и хлопка. Нитей на 10см: основных – не менее 68; уточных – не менее 58. Клейкая масса, содержащая оксид цинка, равномерно распространена на тканевой основе, не стирается. Содержание оксида цинка в клейкой массе – не менее 10,0%. Вес клейкой массы – не менее 115 г/м2. Цвет – белый. Толщина – не менее 0,15мм.. Размер не менее 2,5х500см. | шт | 461 |
| 8 | Лейкопластырь бактерицидный 7*2см | Лейкопластырь бактерицидный — пластырь с прокладкой зеленого цвета, состоящей из четырех слоев марли, пропитанной раствором антисептиков. С липкой стороны имеется защитное покрытие. Размеры: лейкопластырь бактерицидный — 7х2 см., в контурной безъячейковой упаковке. | шт | 50 |
| 9 | Лейкопластырь бактерицидный 6*10см | Лейкопластырь бактерицидный — пластырь с прокладкой зеленого цвета, состоящей из четырех слоев марли, пропитанной раствором антисептиков. С липкой стороны имеется защитное покрытие. Размеры: лейкопластырь бактерицидный — 6х10 см., в контурной безъячейковой упаковке. | шт | 900 |
| 10 | Наконечник для кружки Эсмарха | Предназначаются для промывания и спринцевания полостей организма человека, а также проведения микроклизм.с размерами 8,0х160 мм. | шт | 322 |
| 11 | Пеленка одноразовая 60х90 | Размер пеленок одноразовых: 60х90 см. Верхний слой одноразовой пеленки состоит из фильтрующего мягкого нетканого гипоаллергенного материала, который предотвращает возникновение раздражения и пролежней, оставляет кожу сухой и чистой. Внутренний наполнитель пеленки (адсорбирующая, часть) аналогичен впитывающему слою подгузника - состоит из целлюлозного пуха, который изготовлен из мягкой распушенной целлюлозы, быстро и эффективно впитывает до 1500 жидкости, при этом не образует комков, и не сбивается. | шт | 1095 |
| 12 | Соединительная магистраль 150 см | Соединительные линии к шприцам для инжекторов автоматических для ангиографии, компьютерной и магниторезонансной томографии Line Y Type 1,5m | шт | 40 |
| 13 | Дыхательный контур одноразовый | Для использования с наркозно-дыхательным аппаратом. Изготовлен из прозрачного, армированного с внешней стороны ПВХ, устойчивого к перегибу, гладкой внутренней поверхностью, D = 22 мм. длиной 150 см, встроенный со стороны пациента Y-образный коннектор с разъемом 22М/15F и гибкие коннекторы-манжеты со стороны аппарата с разъемом 22F, стерильно упакованный | шт | 10 |
| 14 | Катетр переферический в/в 18G | Катетер на игле для пункции периферических вен с защитой от укола иглой G 18, длина не менее 45 мм .Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, кончик совпадает с проксимальным срезом иглы; резервуар Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором, гидрофобной заглушкой на резервуаре иглы; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке. Цветовая кодировка размера катетера. | шт | 100 |
| 15 | Повязка адгезивная для фиксации | Адгезивная стерильная повязка с дополнительной абсорбирующей подушечкой для фиксации катетеров, на нетканой основе для повышенной воздухо- и влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, U-образный вырез для надежной фиксации крылышек и канюли катетера, дополнительная подушечка для абсорбции отделяемого и предотвращения травматизации места пункции. Размер 8,5см х 6см. | шт | 60 |
| 16 | Салфетка спиртовая | Содержание изопропилового спирта в пропитывающем растворе - 70%. Из нетканого материала, не оставляет на поверхности кожи волокнистых компонентов. Не вызывает аллергических или местнораздражающих эффектов. Размер салфетки спиртовой для инъекций: 65 х 30 мм | шт | 34600 |
| 17 | Стилет (интубационный) | Стилет для интубации. Изготовлен из алюминиевой проволоки, покрытой композитным полимерным материалом: поливинилхлорид и фторированный этилен-пропилен, подкрашеных медным фталоцианином (голубого цвета). Гибкий, атравматичный, свободный от алюминиевого стилета кончик. Общая длина изделия 365 мм, диаметр 5,0 мм, длина рабочей части 325 мм. Дугообразный ограничитель глубины введения в эндотрахеальную трубку. Индивидуальная стерильная упаковка. | шт | 10 |
| 18 | Трубка эндотрахеальная | Эндотрахеальная трубка с манжетой и пилотным баллончиком, оборудованным клапаном с канюлей типа Люер. Трубка изготовлена из термопластичного нетоксичного термочувствительного ПВХ с рентгенконтрастной линией Tip-to-Tip . Разметка для определения глубины введения и предустановленный коннектор 15 мм. Внутренний и внешний просветы трубки имеют форму круга. 15-миллиметровый зазор-соединитель с насадкой позволяет в любое время укоротить трубку. Внутренний диаметр 8,0 мм, внешний диаметр 10,9 мм. Длина 320 мм. Диаметр манжеты 27. | шт | 10 |
| 19 | Фильтр дыхательный бактериально-вирусный | Фильтр бактериально - вирусный, стерильный, тип фильтрации – электростатический. Отличается наилучшей фильтрацией и лучшим увлажнением при приемлемом сопротивлении потоку. Эффективность бактериальной фильтрации не менее 99,99%, эффективность вирусной фильтрации, не менее 99,99%. Сопротивление потоку при вентиляции – 30 л/мин – 1,0 см H2O – 60 л/мин – 2,5 см H2O – 90 л/мин – 4,7 см H2O. Компрессионный объем 45 мл., вес 30 г.. Фильтрующая поверхность - 23 кв.см. Коннекторы 22M/15F - 22F/15M. Луер-порт для капнографии. Увлажнение дыхательной смеси на вдохе. VT250 мл 1,3 мг/л VT 500 мл 30,7 мг/л VT 1000 мл 29,2 мг/л Согревание дыхательной смеси на вдохе. VT250 мл 31 град. VT 1000 мл 30,1 град. Рекомендовано при объеме вентиляции 150-1200 мл. Рекомендовано при объеме вентиляции 150-1200 мл. Срок годности 5 лет. Время использования 24 часа. Для пациентов массой тела более 20 кг. | шт | 10 |
| 20 | Устройство для отбора проб мокроты | Стерильное устройство для корректного отбора проб отделяемого из просвета трахео-бронхиального дерева и надманжеточного пространства у пациентов на ИВЛ. Представляет собой контейнер с полностью прозрачной емкостью объемом не более 10 мл с коническим дном и накручивающейся цветной крышкой с вертикальными насечками. Выпускается с коннекторами, обеспечивающими прочное, герметичное присоединение к любым осасывающим (аспирационным) катетерам и бронхоскопам Имеет штырьковый коннектор либо воронкообразный переходник для присоединения к трубке вакуум-аспиратора Входная и выходная трубки надежно фиксированы к крышке устройства, что предотвращает потерю вакуума и утечку отделяемого из контейнера | шт | 30 |
| 21 | Увлажняемые вискозные прокладки для вакуумных электродов диам. 65 мм | Прокладки увлажняемые для электродов (вакуумных ) (диаметр 65 мм). | шт | 10 |
| 22 | Увлажняемые вискозные прокладки для вакуумных электродов диам. 95 мм | Прокладки увлажняемые для электродов (вакуумных ) (диаметр 95 мм). | шт | 10 |
| 23 | Иглы акупунтурные одноразовые стерильные 0,3*30мм | Игла акупунктурная одноразовая, стерильная, 0,3х30, длина рабочей части 30 мм, 1 шт. в блистере. Материал иглы нержавеющая сталь. | шт | 10000 |
| 24 | Иглы акупунтурные одноразовые стерильные 0,3*38мм | Игла акупунктурная одноразовая, стерильная, 0,3х38, длина рабочей части 38 мм, 1 шт. в блистере. Материал иглы нержавеющая сталь. | шт | 2000 |
| 25 | Тест система ХЕЛИК с индикаторной трубкой (в компл. с карбомидом 0,5 г. и мудштуком) | Индикаторная трубка на одно обследование внешний вид полипропиленовая трубка, запаянная с двух сторон, внутри которой находится индикаторная композиция, зафиксированная с двух сторон пробками-фильтрами герметичность 100%, защита индикаторной композиции от ухудшения диагностических свойств. наружный диаметр индикаторной трубки (3,0±0,5) мм длина индикаторной трубки (127±5) мм длина слоя индикаторной композиции (30±2) мм масса, не более 2,0 г Время проведения обследования, не более 15 мин. Температура хранения от +15 0С до +45 0С Температура транспортировки от -400С до +450С Чувствительность 95% Специфичность 92% Мундштук Назначение изделия: Мундштук предназначен для формирования потока выдыхаемого воздуха (воздуха ротовой полости). Описание изделия: Мундштук представляет собой пластиковый загубник, запечатанный в полимерную упаковку. Мундштук одноразовый 1 шт. Технические характеристики Основные размеры длина: (60,0±3,0) мм; рабочий диаметр: (15,0±0,5) мм. Материал полимерный | шт | 50 |
| 26 | Трубка дренажная силиконовая 3/4 | Трубка силиконовая медицинская одноканальная для изготовления дренажей общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., а также для комплектации насосных устройств с целью применения в клиниках, больницах и скоропомощных отделениях. Трубки эластичны, не травмируют ткани во время операций и в послеоперационном периоде. Маркируются по внутреннему и наружному диаметрам (вн.d/нар.d) Прочность при растяжении до разрыва более 5 МПа, удлинение при разрыве от 150% до 500%, остаточное удлинение после разрыва менее 5%. Стерилизации и любым методом. Срок годности не менее 5 лет. Размер; 3/4 | м | 20 |
| 27 | Набор гинекологический стерильный (набор: зеркало, пеленка, перчатки), р.М с ложкой Фолькмана | Комплект упакован в специальный блистер, сохраняющий стерильность.. В состав гинекологического набора входят: зеркало гинекологическое одноразового применения полистирольное (тип Куско) размер №2 (М)– 1 шт. ложка Фолькмана - 1шт. стерильная подкладная салфетка из нетканого материала, типа 40*60 см – 1 шт., латексные перчатки, размер М - 1 пара. | шт | 1000 |
| 28 | Абразивная паста | Медицинская проводящая абразивная паста, предназначенная для уменьшения сопротивления и обезжиривания кожи. Вес 160 гр. | бан | 1 |
| 29 | Бумага диаграмная для ЭКГ 63*30 (рулон 30м.) | Ширина ленты - 63 мм Длина ленты в рулоне - 30 м Внутренний диаметр втулки - 18 мм Цвет сетки - розовый Намотка сеткой - внутрь рулона Основа - термобумага (бумага с покрытием, реагирующим на нагревание) Толщина бумаги - 60 мкм Плотность бумаги - 55 гр/м2 Может применяться в электрокардиографах и других аппаратах, использующих рулонную бумагу шириной 63 мм. | рул | 23 |
| 30 | Гель электродный контактный | Универсальный электродный гель для медицины и аппаратной косметологии. Униагель (Элкогель) Используется для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, при холтеровском мониторировании, велоэргометрии, а также для электромиографии и электромиостимуляции. Удельная электропроводность: 0,6-0,8 См/м Вязкость: 8-9 Па×c (скорость сдвига (16,8±0,3)c-1) pH: 6,5-7,0 Срок хранения: 3 года Упаковка: флаконы 1кг | кг | 14 |
| 31 | Грудной электрод для взрослых | Электрод грудной d24 мм с винтом и зажимом необходим для снятия электрокардиограммы у взрослых. Характеристики: тип электрода: металлический Ag/AgCl; шарик: мягкий ПВХ; диаметр электрода: 24 мм; в комплекте 6 штук | комплект | 1 |
| 32 | Одноразовая салфетка для манжет | Назначение: Применяются при суточном мониторировании артериального давления Подходят для использования у взрослых и детей Упаковка: 50 шт. Материал: Нетканый материал медицинского назначения | уп | 2 |
| 33 | Паста контактная электродная адгезивная | Паста электродная контактная, высокопроводщая, адгезивная - применяется в качестве фиксирующей и электропроводящей контактной среды при установке электродов на поверхности головы и тела при проведении следующих электрофизиологических исследований: электроэнцефалографии (ЭЭГ),вызванных потенциалов (ВП) мозга, транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), электромиографии (ЭМГ) и определении скоростей проведения по нервам, полисомнографии, проведении биообратной связи (БОС) по ЭЭГ и ЭМГ и т.д. Паста Унипаста обеспечивает надежный контакт при работе с многоразовыми электродами при проведении различных электронейромиографических исследований, позволяет электродам оставаться на месте, проводя электрические сигналы, паста не высыхает, крепко держится на коже пациента и позволяет проводить длительную и качественную реагистрацию ЭЭГ сигнала как у детей, так и взрослых. Удельная электропроводность: 0,4 - 1,0 См/м Акустический импеданс: 1–2 кОм Срок хранения: 2 года Упаковка: 120 грамм. | бан | 1 |
| 34 | Электроды одноразовые | Электрод одноразовый для холтеровского мониторирования и ЭКГ с твердым гелем (D 50мм) | шт | 3166 |
| 35 | Кабель для подключения одноразовых электродов «Миокард» | Кабель для ЭКГ "Миокард-Холтер" 3-х канальный на 7 проводов для регистрации ЭКГ «Миокард-Холтер». Обладает универсальным широким разъемом РШ2Н-1-23. | шт | 1 |
| 36 | Игла 0,8х40 (21G) | Инъекционная игла стерильная. Игла 0,8х40 мм 21G - тонкостенная, с трехгранной лазерной заточкой и силиконовым покрытием для атравматического введения и снижения болезненности при проникновении в ткани. Тип соединения Луер-Лок. Нетоксично, апирогенно, стерильно. Индивидуальная упаковка типа Блистер | шт | 200 |
| 37 | Игла инъекционная 1,2*40 18G | Инъекционная игла стерильная. Игла 1,2х40 мм 18G - тонкостенная, с трехгранной лазерной заточкой и силиконовым покрытием для атравматического введения и снижения болезненности при проникновении в ткани. Тип соединения Луер-Лок. Нетоксично, апирогенно, стерильно. Индивидуальная упаковка типа Блистер | шт | 300 |
| 38 | Игла 0,6х25 23G | Инъекционная игла стерильная. Игла 0, 6х25мм 23G - тонкостенная, с трехгранной лазерной заточкой и силиконовым покрытием для атравматического введения и снижения болезненности при проникновении в ткани. Тип соединения Луер-Лок. Нетоксично, апирогенно, стерильно. Индивидуальная упаковка типа Блистер. | шт | 3600 |
| 39 | Бумага 20мх110мм | Длина рулона - 20 м (около 217 стандартных отпечатков), ширина 110 мм. Габариты: А6 Вес рулона в упаковке - 0,175 кг. Количество рулонов в картонной упаковке - 10 шт. Количество рулонов в мастер-картоне - 100 шт. (вес - 18 кг). Срок хранения носителей (годности): 3 года | рул | 46 |
| 40 | Медиагель- гель для УЗИ высокой вязкости (канистра 5кг) | Универсальный гель для ультразвуковых исследований (УЗИ), лазерной косметологии, допплерографии и терапии. Рекомендуется для всех процедур, где требуется вязкий гель Вязкость высокая: 12,0-16,0 Па×c (скорость сдвига (16,8±0,3)× с-1); 23,0-31,0 Па×с (скорость сдвига 7,5±0,05 с-1). pH: 6,8-7,0 Акустический импеданс: 1,57×105 г/см2×с Цвет геля: Голубой или бесцветный Срок хранения: 3 года | канистра | 15 |
| 41 | Полотенце бумажное одноразовое (200шт.) | Размер: 23*23 см., 2 - х слойное, в упаковке 200 шт | уп | 46 |
| 42 | Вкладыши для биопсийных кассет | Вкладыши для биопсийных кассет 30*25*2 мм (5000 шт\уп.) Вкладыши используются при исследовании образца малого размера. Они вкладываются в биопсийные кассеты с целью исключить риск потери исследуемого образца. Рекомендованы для использования в комплекте с биопсийными кассетами. | упаковка | 1 |
| 43 | Термобумага для импендансометра Т235Н Н-35 114 мм | TPR26 Термобумага для принтера к AT235/AT235h, AA220/AA222, AZ26. TРR10 Термобумага для принтера к мт10 | шт | 8 |

Солдаткина Ирина

(8342) 25-04-95, 25-06-92