# 个体经营者

# Семелева Ольга Ивановна

# 法定地址: 430005, РМ, г. Саранск, ул. Ботевградская, 29

邮箱: 430033, РМ, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 149

结算账户 40802810700490000025 в АККСБ «КС БАНК» (ОАО)

代理账户 30101810500000000749 БИК 048952749

纳税人识别号 130700226414

请发送一份报价单 :

| 序号 | 产品名称 | 技术描述(功能特性(使用属性)或者产品质量 ) | 单位. | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纱布 | 医用漂白纱布, 实际密度不超过36g/m2， ГОСТ 9412-93. 宽度 90 см. +- 2см. | м | 2 |
| 2 | 绷带 7х14 | 绷带符合 ГОСТ 1172-93标准 "医用纱布绷带，技术条件" 绷带规格: длина (м) -7,0, ширина (см) – 14,0. Плотность марли для изготовления бинтов 36 г/м2. Вес бинта 35,2 гр. | 条 | 3529 |
| 3 | 石膏绷带 | 石膏绷带是上过浆的纱布绷带，加上熟石膏粉制成，经水浸泡后可在短时间内硬化成型，有很强的塑形能力，稳定性好。宽20cm，长3m缠绕成卷，每条绷带用聚乙烯膜密封包装成袋。每个袋子表面都喷涂了绷带使用说明，产品保存条件和时间。密度为430g/m2. | шт | 80 |
| 4 | 棉花 | 外科非无菌脱脂棉每250g一包装，符合ГОСТ标准，100%纯棉, 白色,无凝块和杂质。 | шт | 306 |
| 5 | 口罩 | 一次性非无菌医用口罩由三层合成无纺布制成，中层过滤层抑制细菌和渗进生物液体，抑菌效率不低于99%。外形有三道褶皱，不会粘在唇上，便于说话。口罩长度不低于9.5cm。口罩两端的挂绳灵便，不低于80mm。 | шт | 1060 |
| 6 | 胶布3х500 см | 医用防过敏固定胶带是一种氧化锌纺布。这种胶带具有防水功能，不会在皮肤留下任何胶印。由100%纯棉制成，附有丙烯酸氧化锌粘合剂。粘合剂的重量为92g/m2，垂直方向钢粘力为2.0N/см. 水蒸气渗透率: 500 g / (м2 × 24h ，37ºС) 。应用: 固定绷带、针管、探头、引流管、导液管等。尺寸不小于 3х500см。 | шт | 60 |
| 7 | 防过敏医用胶布 2,5 х 500 см | 医用非无菌胶布有防过敏层，粘性强。胶带表面平滑，无杂线，平纹组织。胶中氧化锌含量不低于1%，胶剂重量不低于115g/m2，颜色为白色，厚度不低于0.15mm，尺寸不小于 2,5х500см. | шт | 461 |
| 8 | 无菌胶布 7*2см | 无菌胶布是一种带有绿色内衬的胶布，由四层纱布组成，浸有杀菌液。带粘性的一面有保护膜。尺寸 7х2 см。 | шт | 50 |
| 9 | 无菌胶布 6*10см | Л无菌胶布是一种带有绿色内衬的胶布，由四层纱布组成，浸有杀菌液。带粘性的一面有保护膜。尺寸 6х10 см.。 | шт | 900 |
| 10 | 灌肠器接头 | 用于人体腔的注洗， 尺寸8,0х160 мм. | шт | 322 |
| 11 | 一次性医用垫单 60х90 | 一次性垫单尺寸: 60х90 см. 上层由防过敏轻型过滤纺布制成，防止褥疮，使肌肤保持干燥卫生。垫单内衬为菱形吸收层。 | шт | 1095 |
| 12 | 医用连接管150 см | 连接管与自动输液管的注射器配合使用 Y 型1,5m | шт | 40 |
| 13 | 一次性呼吸管 | 是适用于呼吸仪和病人之间推导呼吸气体的产品，由透明的PVC材料制成，内表面平滑，直径22mm，长150cm，内置22М/15F Y型连接器，灵活安装在仪器上22F,无菌包装。 | шт | 10 |
| 14 | 周围静脉留置针 в/в 18G | 静脉留置针又称静脉套管针长度不超过45mm.成分: 透明导管穿刺阴道针芯。 | шт | 100 |
| 15 | 胶粘固定绷带 | 无菌胶粘绷带带有吸收垫，用于固定导管。 U型切口便于固定输液管 ，尺寸为 8,5см х 6см. | шт | 60 |
| 16 | 酒精布 | 含有70%异丙基乙醇。由无纺布制成，不会在皮肤表面残留纤维材料。用于注射的酒精布大小: 65 х 30 мм | шт | 34600 |
| 17 | 通针(插管) | 插管针由铝制钢丝制成，可活动尖端，总长365mm，直径5mm，工作长度325mm。 | шт | 10 |
| 18 | Трубка эндотрахеальная | Эндотрахеальная трубка с манжетой и пилотным баллончиком, оборудованным клапаном с канюлей типа Люер. Трубка изготовлена из термопластичного нетоксичного термочувствительного ПВХ с рентгенконтрастной линией Tip-to-Tip . Разметка для определения глубины введения и предустановленный коннектор 15 мм. Внутренний и внешний просветы трубки имеют форму круга. 15-миллиметровый зазор-соединитель с насадкой позволяет в любое время укоротить трубку. Внутренний диаметр 8,0 мм, внешний диаметр 10,9 мм. Длина 320 мм. Диаметр манжеты 27. | шт | 10 |
| 19 | 呼吸过滤器 | 细菌过滤不低于 99,99% ，通风条件下流动阻力 30 L/m – 1,0 см H2O – 60 L/m – 2,5 см H2O – 90 L/m – 4,7 см H2O. 压缩体积 45 ml., 重量 30g。过滤表面 - 23 кв.см. 连接器 22M/15F - 22F/15M. VT250 ml 1,3 mg/l VT 500 ml 30,7 mg/lVT 1000 ml 29,2 mg/l 保质期5年，使用时间24小时，用于体重20千克以上的病人。 . | шт | 10 |
| 20 | 痰杯 |  | шт | 30 |
| 21 | 湿润垫片，用于真空电极，直径 65 мм | 湿润的垫片用于电极(真空 ) （直径 65 мм). | шт | 10 |
| 22 | 湿润垫片，用于真空电极，直径 95 мм | 湿润的垫片用于电极(真空 ) （直径95 мм).. | шт | 10 |
| 23 | 一次性无菌针刺针，用于针刺疗法 0,3*30мм | 一次性无菌针刺针 0,3х30,工作部分长度 30 мм, 1枚.不锈钢材质 | шт | 10000 |
| 24 | 一次性无菌针刺针，用于针刺疗法е 0,3*38мм | 一次性无菌针刺针0,3х38, 工作部分长度 38 мм, 1枚，不锈钢材质。 | шт | 2000 |
| 25 | 幽门螺杆菌检测系统 ( 尿素0,5 g和过滤嘴) | Индикаторная трубка на одно обследование внешний вид полипропиленовая трубка, запаянная с двух сторон, внутри которой находится индикаторная композиция, зафиксированная с двух сторон пробками-фильтрами герметичность 100%, защита индикаторной композиции от ухудшения диагностических свойств. наружный диаметр индикаторной трубки (3,0±0,5) мм длина индикаторной трубки (127±5) мм длина слоя индикаторной композиции (30±2) мм масса, не более 2,0 г Время проведения обследования, не более 15 мин. Температура хранения от +15 0С до +45 0С Температура транспортировки от -400С до +450С Чувствительность 95% Специфичность 92% Мундштук Назначение изделия: Мундштук предназначен для формирования потока выдыхаемого воздуха (воздуха ротовой полости). Описание изделия: Мундштук представляет собой пластиковый загубник, запечатанный в полимерную упаковку. Мундштук одноразовый 1 шт. Технические характеристики Основные размеры длина: (60,0±3,0) мм; рабочий диаметр: (15,0±0,5) мм. Материал полимерный | шт | 50 |
| 26 | 硅胶通风管3/4 | Трубка силиконовая медицинская одноканальная для изготовления дренажей общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., а также для комплектации насосных устройств с целью применения в клиниках, больницах и скоропомощных отделениях. Трубки эластичны, не травмируют ткани во время операций и в послеоперационном периоде. Маркируются по внутреннему и наружному диаметрам (вн.d/нар.d) Прочность при растяжении до разрыва более 5 МПа, удлинение при разрыве от 150% до 500%, остаточное удлинение после разрыва менее 5%. Стерилизации и любым методом. Срок годности не менее 5 лет. Размер; 3/4 | м | 20 |
| 27 | 无菌妇科检查组合用具 (набор: 反射器 , 布巾, 手套), р.М с ложкой Фолькмана | 妇科用具:一次性妇科反射器(型号 Куско) 尺寸 №2 (М)– 1 个. 刮匙 - 1个.无菌无纺布布巾 40*60 см – 1 片., 乳胶手套М - 1 双. | 个 | 1000 |
| 28 | 研磨膏 | 医用研磨膏用于减少阻力和皮肤脱脂。重量160 g | бан | 1 |
| 29 | 心电图纸63*30 (卷纸30м.) | 纸宽 - 63 мм 卷纸长度 - 30 м 内径- 18 мм 网格颜色- 粉红 缠绕方法 - 内卷 主要成分 -热敏纸 (镀层纸 ) 纸厚 - 60 мкм 密度- 55 гр/м2 可用于心电图和其他仪器。 | рул | 23 |
| 30 | 电极导电膏 | Универсальный электродный гель для медицины и аппаратной косметологии. Униагель (Элкогель) Используется для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, при холтеровском мониторировании, велоэргометрии, а также для электромиографии и электромиостимуляции. 单位面积导电性: 0,6-0,8 См/м 粘度: 8-9 Па×c (移动速度(16,8±0,3)c-1) pH: 6,5-7,0 保质期: 3 年 包装: 细颈小瓶 1kg | кг | 14 |
| 31 | 成人用胸电极 | 直径24mm的电极球 с 螺钉和夹子 特征: 电极类型: 金属Ag/AgCl; 滚珠: 软PVC; 电极直径: 24 мм; 6个 | комплект | 1 |
| 32 | 一次性密封布巾 | Назначение: 用于监测一昼夜动脉压 适用于成人和儿童 包装: 50 片. 材料: 医用无纺布 | уп | 2 |
| 33 | 电极胶 | 电极胶Паста электродная контактная, высокопроводщая, адгезивная - применяется в качестве фиксирующей и электропроводящей контактной среды при установке электродов на поверхности головы и тела при проведении следующих электрофизиологических исследований: электроэнцефалографии (ЭЭГ),вызванных потенциалов (ВП) мозга, транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), электромиографии (ЭМГ) и определении скоростей проведения по нервам, полисомнографии, проведении биообратной связи (БОС) по ЭЭГ и ЭМГ и т.д. Паста Унипаста обеспечивает надежный контакт при работе с многоразовыми электродами при проведении различных электронейромиографических исследований, позволяет электродам оставаться на месте, проводя электрические сигналы, паста не высыхает, крепко держится на коже пациента и позволяет проводить длительную и качественную реагистрацию ЭЭГ сигнала как у детей, так и взрослых. 单位导电性: 0,4 - 1,0 См/м 声阻: 1–2 千欧 保质期: 2 年 包装: 120g | бан | 1 |
| 34 | 一次性电极片 | 用于检测心电图的电极片直径50мм | шт | 3166 |
| 35 | 一次性电极导线«心肌» | 大而宽的结合点 РШ2Н-1-23. | шт | 1 |
| 36 | 注射针针 0,8х40 (21G) | 注射针0,8х40 мм 21G | шт | 200 |
| 37 | 注射针1,2*40 18G | 无菌注射针 1,2х40 мм 18G | шт | 300 |
| 38 | 注射针 0,6х25 23G | 无菌注射针 0, 6х25мм 23G | шт | 3600 |
| 39 | 纸 20мх110мм | 一卷纸的长度- 20 м (约217 个压痕), 宽 110 мм. 尺寸: А6 一卷纸重量 - 0,175 kg 包装数量 - 10卷纸 保质期(适用): 3 年 | рул | 46 |
| 40 | 超声检查耦合剂(一桶5kg) | 用于超声检查的一种润滑膏 : 12,0-16,0 Па×c (скорость сдвига (16,8±0,3)× с-1); 23,0-31,0 Па×с (скорость сдвига 7,5±0,05 с-1). pH: 6,8-7,0 声阻 : 1,57×105 г/см2×с 颜色: 蓝色或者无色 保质期: 3 年 | канистра | 15 |
| 41 | 一次性纸垫(200片.) | 尺寸: 23*23 см., 2 层, 200 片包装 | уп | 46 |
| 42 | 活检垫块盒 |  | упаковка | 1 |
| 43 | 热敏纸 Т235Н Н-35 114 мм | TPR26 热敏纸用于打印AT235/AT235h, AA220/AA222, AZ26. TРR10 热敏纸用于打印 к мт10 | шт | 8 |

Солдаткина Ирина

(8342) 25-04-95, 25-06-92