Cotización de la caldera a vapor DZG1-1.0-S

| No. | Nombre | Especificación | Unidad | Cantidad | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máquina principal（Pared de horno pesado） | DZG1-1.0-S | Unidad | 1 |  |
| 2 | Bomba de agua de acero inoxidable | CDL2-16 | Unidad | 2 |  |
| 3 | Soplador | 4-72-12 2KW | Unidad | 1 |  |
| 4 | Ventilador de tiro inducido | Y9-35-12 5.5KW | Unidad | 1 |  |
| 5 | Chimenea | Φ320 | Metro | 15 |  |
| 6 | Caja de control eléctrico | Incluido | Unidad | 1 |  |
| 7 | Tratamiento de agua automático | 268 | Juego | 1 |  |
| 8 | Cilindro dividido | Φ219 | Unidad | 1 |  |
| 9 | Válvula de instrumento | Incluido | Juego | 1 |  |
| 10 | Colector de polvo multi-tubo | Tubo de cerámica | Unidad | 1 |  |
| 11 | Costo de instalación y de materiales de instalación |  | Juego | 1 |  |
| Total: FOB-SHANGHAI 23000USD |  |  |  |