Заказ на отводы:

Отвод гнутый ду 15 – 3500 шт

Отвод гнутый ду 20 – 4500 шт

Отвод гнутый ду 25 – 4000 шт

Отвод гнутый ду 32 – 3500 шт

Отводы с коротким радиусом: Длина внешнего Радиуса в мм

Отвод ду 45 – 5000 шт 120 мм

Отвод 57\*2,5 – 10000 шт 140мм

Отвод 76\*3 – 4000 шт 180 мм

Отвод 89\*3 – 3500 шт

Отвод 108\*3 – 2500 шт 255мм

Отвод 114\*3 – 200 шт 255 мм

Отвод 133\*3- 250 шт

Отвод 159\*4 – 600 шт 395мм

Отвод 219\*5 – 200 шт 570 мм

Отвод 273\*6 – 60 шт 720 мм

Отвод 325\*7 – 25 шт 860 мм

Отвод 377\*7 – 4 шт 970 мм

Отвод 426\*7,5 – 3 шт 1180 мм

Отвод 530\*7,5 – 2 шт 1460 мм