## RR180330
广州市瑞日机电设备有限公司
Guangzhou Rise Power Equipment Co., Ltd.
No.2-101, San Heng Road, Xian Chong Industrial Zone, QiaoNan Street, Pan Yu District, Guang Zhou ,China
DEVIS
A: |  |  |  |  | 报价号码 | RR180801
Adresse: |  |  |  |  | NO.
[5 empty] | 日期 | 1er août 2018
DATE
Tél: |  |  |  |  | 付款方式 | T/T
FAX: |  |  |  |  | Paiement
唛头 | 品 名 与 数 量 |  |  |  | 单价 | 金额
Remarques | Descriptions & Quantité |  |  |  | Prix unitaire | Montant
| 1. Groupe électrogène Diesel: Type silencieux |  | 1 | Ensemble | 6286 | 6286
Modèle RPM16 400V/220V, 50Hz, 3 Phases,
Puissance de base (16kW /20kVA) ou
Puissance en mode veille (18kW /22kVA)
avec moteur Perkins Modèle 404A-22G1
Alternateur Marathon GM-16-4
Panneau de contrôle Modèle DSE7320
avec radiateur, MCB,& accessoires
| 2. Groupe électrogène Diesel: Type silencieux |  | 1 | Ensemble | 8512 | 8512
Modèle RPM32 400V/220V, 50Hz, 3 Phases,
Puissance de base (32kW /40kVA) ou
Puissance en mode veille (36kW /44kVA)
avec moteur Perkins Modèle 1103A-33TG1
Alternateur Marathon GM-32-4
Panneau de contrôle Modèle DSE7320
avec radiateur, MCB,& accessoires
| 3. Groupe électrogène Diesel: Type silencieux |  | 1 | Ensemble | 9222 | 9222
Modèle RPM48 400V/220V, 50Hz, 3 Phases,
Puissance de base (48kW /60kVA) ou
Puissance en mode veille (53kW /66kVA)
avec moteur Perkins Modèle 1104A-44TG1
Alternateur Marathon MP-48-4
Panneau de contrôle Modèle DSE7320
avec radiateur, MCB,& accessoires
4. Groupe électrogène Diesel: Type silencieux
| Modèle RPM80 400V/220V, 50Hz, 3 Phases, |  | 1 | Ensemble | 11739 | 11739
Puissance de base (80kW /100kVA) ou
Puissance en mode veille (88kW /110kVA)
avec moteur Perkins Modèle 1104C-44TAG2
Alternateur Marathon MP-80 -4
Panneau de contrôle Modèle DSE7320
avec radiateur, MCB,& accessoires
Montant Total
CONDITION TERMS
1. Emballage: |  | Film plastique.
2. Validité de l'offre: |  | 30 jours.
3. Condition & Délai de livraison: |  | (FOB Guangzhou ), Le délai de livraison est de 40 à 45 jours.
4. Conditions de garantie: |  | Groupe électrogène garantie 1 an ou 1000 heures, selon la première éventualité.
5. Mode de paiement: |  | Avance de 30% par T/T, le solde de 70% à payer avant l'expédition.