Прайс-лист анализаторной будки и краткое описание технических показателей

WeiFang Huafen-Sunrise analytical instrument technology Co.,Ltd.

2019年12月23日

Прайс-лист взрывобезопасной анализаторной будки

|  | Наименование | Типоразмер | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализаторная будка | Конструкция анализаторной будки | Материалы: внешняя и внутренние стенки изготовлены из 304 нержавеющей стали; Габариты: 3000*2000*2500 (Д*Ш*В). Конечные габариты определяются согласно устанавливаемым измерительным приборам, их количеству и комплектации предварительной системы обработки. | 1 комплект |  |
|  | Взрывозащищенное электрооборудование | Взрывобезопасное наружное освещение | 1 |  |
|  |  | Наружная нескладная дверь | 1 |  |
|  |  | Наружный блок взрывозащищенного кондиционера | 1 |  |
|  |  | Взрывобезопасная звуковая и световая сигнализация | 1 |  |
|  |  | Взрывобезопасный переключатель (дверная лампа) | 1 |  |
|  |  | Взрывобезопасный переключатель (вентилятор смены воздуха) | 1 |  |
|  |  | Взрывобезопасный вентилятор | 1 |  |
|  |  | Взрывозащищенная сигнальная соединительная коробка (измерительный прибор) | 1 |  |
|  |  | Взрывозащищенная сигнальная соединительная коробка (сигнальные приборы) | 1 |  |
|  |  | Взрывозащищенная соединительная коробка для силовых цепей | 1 |  |
|  |  | Кронштейн газового баллона | 1 |  |
|  |  | Внутренний блок взрывозащищенного кондиционера | 1 |  |
|  |  | Кабельный лоток | 4 |  |
|  |  | Детектор горючих и токсичных газов (H2, CO) | 2 |  |
|  |  | Взрывозащищенный потолочный светильник | 1 |  |
|  |  | Взрывозащищенный распределительный щит измерительных приборов | 1 |  |
|  |  | Общий взрывозащищенный распределительный щит | 1 |  |
|  |  | Взрывозащищенный щит управления цепи сигнализации | 1 |  |
|  |  | Взрывозащищенный аварийный светильник | 1 |  |
|  |  | Взрывозащищенный штепсельный соединитель | 1 |  |
|  |  | Аварийный замок с толкателем | 1 |  |
|  |  | Навес | 4 |  |
|  | Вспомогательные детали | Система безопасного сброса | 1 |  |
|  |  | Система безопасной продувки | 1 |  |
| Итоговая сумма |  |