技术咨询单

1、安装安装环境

| 安装地点 | □ 室内 □ 室外，有遮阳棚 □ 室外，无任何防护措施 |
| --- | --- |
| 极限气温 | 最高温度： ℃；最低温度： ℃ |
| 海拔高度 |  |
| 最大风速 |  |
| 腐蚀性气体 |  |
| 防爆等级 | ( 无要求； □ 防爆，防爆等级： |
| 震动 | □ 无 □ 轻微 □ 剧烈 |
| 电磁干扰 | □ 无 □ 轻微 □ 强烈 |
| 压缩空气 | □ 无 □ 有，压力： 流量： |
| 循环水 | □ 无 □ 有，压力： 流量： |
| 压缩氮气 | □ 无 □ 有，压力： 流量： |
| 特殊工况情况： |

2、工艺气参数

| 生产工艺 |  |
| --- | --- |
| 检测位置 |  |
| 检测目的 |  |
| 物理状态 |
| 项 目 | 取样点温度℃ | 取样点压力MPa | 取样点流速m/s |  |  |
| 参 数 |  |  |  |  |  |
| 背景气体成份名称含量（注明单位） |
| 气体名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浓 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 背景气体成份名称含量（注明单位） |
| 杂质名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含 量 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊工况说明： |

3、在线气体分析仪器

| 检测原理 | □ 无要求 □ 需 检测原理的在线气体分析仪 |
| --- | --- |
| 显示方式 | □ 数码显示 □ 大屏液晶显示 |
| 防爆要求 | ( 非防爆 ( 防爆，防爆等级： |
| 信号输出 | ○ 4-20 mA DC信号 ○ RS 232 ○ RS 485 ○ 高限报警 ○ 低限报警 |
| 电 源 | □ AC220V ( AC110V |
| 标 准 气 | □ 不需要标准气 □ 带标准气，不要气瓶减压阀 □ 带标准气，总共配套1个气瓶减压阀 □ 带标准气，每瓶标准气都配1个气瓶减压阀 |
| 其他要求 |  |