编号：                              客户需求拜访表

| 工程名称 | 酒店度假村工程 | 地址 | 泰国 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目简介： 该客户需要我们给它提供一个40吨的酒店热水工程。 |
| 序号 | 项目 | 具体情况 | 备注 |
| 当地冷水状况 |
| 1 | 冷水源 | 自来水 |  |
| 2 | 平均/最高/最低温度 | 20—30度 |  |
| 3 | 平均/最高/最低压力 |  |  |
| 4 | 压力稳定情况 | 稳定 变化不大 变化很大 |  |
| 5 | PH值 | 7 |  |
| 6 | 硬度 |  |  |
| 7 | 含沙量 |  |  |
| 室内管路状况 |
| 8 | 冷水管材 | 镀锌管 PP-R管 铝塑复合管 不锈钢管 | 铜管 |
| 9 | 热水管材 | 镀锌管 PP-R管 铝塑复合管 不锈钢管 | 铜管 |
| 10 | 是否有室内管路布置图 | 有且详细 有粗 无 |  |
| 11 | 室内管路有无保温 |  | 无 |
| 12 | 室内管路管径 | 热水： 20mm 冷水：20mm |  |
| 13 | 冷水用水点状况 | 正常 不正常 | 正常 |
| 14 | 重要阀门位置 |  |  |
| 15 | 是否有过滤装置/名称/位置 | 没有 |  |
| 16 | 水管预留情况 | OK |  |
| 目前用热水状况 |
| 17 | 供热水方式 | 全天供水 定时供水 （时间： ） |  |
| 18 | 洗浴方式 | 淋浴 池浴 其他 |  |
| 19 | 用水器具 | 手控淋浴器 脚踏式淋浴器 感应式淋浴器 磁卡控制 |  |
| 20 | 用热水点数量 |  |  |
| 21 | 平均人数/温度/水量 |  |  |
| 22 | 热水量状况 | 有余量 正好够用 不足 |  |
| 23 | 是否增压 | 是 不是 |  |
| 24 | 是否即开即热 | 是 不是 |  |
| 25 | 控制方式 | 全自动 半自动 手动 |  |
| 26 | 热源种类 | 电锅炉（热水器） 燃油锅炉 燃气锅炉（热水器） 燃煤锅炉 | 太阳能 |
| 27 | 热源使用年限 | 20年 |  |
| 28 | 每年大约费用 |  |  |
| 计划用热水状况 |
| 29 | 供热水方式 | 全天供水 定时供水 （时间： ） |  |
| 30 | 洗浴方式 | 淋浴 池浴 其他 |  |
| 31 | 用水器具 | 手控淋浴器 脚踏式淋浴器 感应式淋浴器 磁卡控制 |  |
| 32 | 用热水点数量/位置 | 70个客房同时使用/淋浴房 |  |
| 33 | 平均人数/温度/水量 | 84人/40度/ |  |
| 34 | 是否即开即热 | 是 不是 |  |
| 35 | 供水压力 | 变频供水 一般增压 靠落差用水 |  |
| 36 | 辅助热源种类 | 电锅炉（热水器） 燃油锅炉 燃气锅炉（热水器） 燃煤锅炉 | 保温水箱内加电热棒 |
| 电力状况 |
| 37 | 是否具备三相电 | 是 不是 |  |
| 38 | 最大承受负荷 |  |  |
| 39 | 目前负荷 | 属于新工程 |  |
| 40 | 有无预留/位置/线径 |  |  |
| 41 | 是否扩容 |  |  |
| 楼顶状况 |
| 42 | 楼顶情况 | 平顶 尖顶 （彩钢瓦、水泥预制、其他） |  |
| 43 | 楼层高度 | 3M |  |
| 44 | 避雷带分布/安装 | 有 |  |
| 45 | 防水层材料/厚度 |  |  |
| 46 | 防水层使用寿命 | 20年 |  |
| 47 | 有无承重墙 |  |  |
| 48 | 承重位置 | 屋顶 |  |
| 49 | 楼顶设计载荷 | 没有问题 |  |
| 50 | 楼顶东西尺寸 |  |  |
| 51 | 南北尺寸 |  |  |
| 52 | 楼顶结构描述 | 横梁水泥结构 |  |
| 53 | 有无女儿墙/高度 |  |  |
| 54 | 四周有无遮挡 | 无 |  |
|  | 垂直距离、高度差 | 1.5米 |  |
| 55 | 楼顶有无障碍物 | 无 |  |
|  | 障碍情况描述 | 无 |  |
| 56 | 管道预留位置 |  |  |
| 57 | 有无水箱间 | 有 |  |
|  | 情况描述 |  |  |
| 58 | 有无控制间 |  |  |
|  | 情况描述 |  |  |
| 59 | 拟采用管路、保温、外保护层材料 | 镀锌管 PP-R管 铝塑复合管 不锈钢管 聚乙烯 聚苯乙烯 岩棉 聚氨脂 其他 铝箔 沥青布 金属板材 其他 | 铜管 |
| 当地天气状况 |
| 61 | 当地经纬度 |  |  |
| 62 | 海拔高度 |  |  |
| 63 | 气候特性 |  |  |
| 64 | 平均/最高/最低气温 |  |  |
| 65 | 湿度状况 |  |  |
| 66 | 阴雨、雪天数 |  |  |
| 67 | 是否雷击区/历年遭雷击情况 |  |  |
| 68 | 年/春秋辐照均值 |  |  |
| 69 | 辐照时数/参照城市 |  |  |
| 70 | 最大风力/风向 |  |  |
| 71 | 沙尘状况 | 经常有沙尘 偶尔有 个别季节有 其他 |  |
| 其他情况计划措施 |
| 72 | 针对特殊水质措施 | 软化系统 酸碱中和系统 沉淀装置…. 无 |  |
| 73 | 控制线路铺线方式 | 暗铺 明铺 PVC穿线管 金属穿线管 |  |
| 74 | 工程固定方式 | 膨胀挂钩 膨胀螺栓 安全锁… 其他 |  |
| 75 | 大水箱安装位置 | 楼顶 室内 其他 |  |
| 76 | 控制柜安装位置 | 一楼设备间 顶楼 其他 |  |
| 77 | 是否需要远程监控系统 |  |  |
| 建议 |  |
| 被拜访人 |  | 联系电话 |  |

填表人：                              日期：三