Wind-Solar Hybrid Power System

BF/WSH-001

| Item | 参数 | 价格, $ |
| --- | --- | --- |
| 太阳能电池板 | 60w*2 单晶硅 | USD110 |
| 灯 | LED-42W | USD160 |
| 灯柱高度 | 8米 | 灯杆无价格 |
| 工作时间 | 10小时 | OK |
| 阴雨天 | 在阴雨天气能够连续使用3天 | OK |
| 控制器类型 | 光传感器/定时器 | OK |
| 工作电压 | 24V | OK |
| 风力发电机的功率 | 300W | USD275 |
| 蓄电池 | 2 pcs . 12V ,80А | USD230 |
| 控制器 | 24V，混合型 | OK |
| 总计 |  | USD775 |

备注:

保修期:  风力涡轮机, 电池, LED 是 2 年, 独立的控制器是1年,太阳能电池板是2年。