| Торговое название | ДФС. Динил Dow- therm- A | ДТМ Marlo- term-L | АМТ-300 Mobil- term | Терми- нол-72 Thermi- nol-72 | Марло- терм- S Marlo- term-S | Жило- терм Gilo- therm | Силтерм-800 Siltherm-800 | Дифе-нил -ДТ Diphil | Алотерм | Термо- лан | ТЛВ-330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав | Дифе-нил и дифе-нил- оксид | Дито-лил-метан | Вакуум дистиллят нефтяных масел | Тер-фенил и ква-тер-фе-нилы | Бензил-бензолы | Гидри-ро-ванные терфе-нилы | Кремний органиче-ские со-единения | Диме-тил-дифе-нил-оксид | Высшие алкилди-фенилок-сиды | Высшие алкил-наф-талины | Высшие диал-кил-бензолы |
| Диапазон рабочих темпера-тур | 30-380 в парах | 40-320 в парах | -20-280 жидк | 80-400 жидк | (-14)-340 жидк | (-20)-340 жидк | (-20)-350 жидк | (-30)-340 в парах | (-40)-340 жидк | (-35)-340 жидк | (-45)-350 жидк |
| Температура OС |
| кипения при 1 атм. | 258 | 296 | 300-475 | 271 | 390 | 337-402 | 390 | 285 | 400-500 | 450-500 | 355 |
| плавления | 12 | (-70) | (-30)-(18) | (-18) | (-30) | (-30) | (-60) | (-54) | (-30-50) | (-30-45) | (-40-25) |
| вспышки | 113 | 136 | 170-210 | 132 | 190 | 170 | 160 | - | 210 | 210 | 195 |
| самовос-пламе-нения | 615 | - | 285-325 | 500 | 500 | - | 385 | 545 | 400 | 390 | 400 |
| Кинема-тическая вязкость сСт | 435,6 (200С) | - | 5-30 (400С) | 12,53 (20 0С) | 40 (200С) | 90 (200С) | 10 (30 0С) | - | 20 (300С) | 60 (200С) | 50 (300С) |
| токсичность | ПДК-5 мг/м3 | ПДК-1 мг/м3 | токсичен | токси-чен | токси-чен | токси-чен | малая токсич-ность | токси-чен | малая токсич-ность ПДК-50 мг/м3 | малая ток-сич-ность ПДК-30 мг/м3 | малая токси-чность ПДК-30 мг/м3 |
| Теплоём-кость Дж/(кг К) 20 0С | 1591 | 1553 | 1599 | 1552 | - | - | 1601 | - | 1801 | 1700 | 1800 |
| Теплоём-кость Дж/(кг К) 200 0С | 2345 | 2088 | 2240 | 2040 | - | - | 1916 | - | - | 2100 | 2850 |
| Давление в системе ВОТ при Т макс,атм | 10-15 | 3-4 | 1 | 5-7 | 1 | 3-4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Теплопро-водность,В/м.К |
| 20 OC | 0,138 | - | - | 0,14 | - | - | 0,134 | - | - | 0,122 | 0,097 |
| 200 OC | 0,109 | - | - | 0,118 | - | - | 0,101 | - | - | 0,098 | 0,081 |