| № 按顺序 | 名称 | GOST, ТУ | 测量 单位 | 数量 | 质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊直缝钢管 管子类型 1 -426х9 - К42 KCV 不小于 24.5 焦耳/cm2，带有工厂的符合GOST Р 51164- 98的三层聚合涂层，厚度不小于 2.2 mm ，№1的结构- 外部防腐聚乙烯涂层，符合TU 1394-015- 05757848-2005 | GOST 20295-85 | nm | 2267.0 | 95.40 | 包括工艺储备 22.1 m |
| 2 | 电焊直缝钢管 管子类型1 - 426х7- К42 KCV 不小于 24.5 焦耳/cm2，带有工厂的符合GOST Р 51164- 98的三层聚合涂层，厚度不小于 2.2 mm ，№1的结构- 外部防腐聚乙烯涂层，符合TU 1394-015- 05757848-2005 | GOST 20295-85 | nm | 10916.0 | 75.10 | 包括工艺储备 107.1 m |
| 3 | 电焊直缝钢管 管子类型1 - 426х6 - К42 KCV 不小于 24.5 焦耳/cm2，带有工厂的符合GOST Р 51164- 98的三层聚合涂层，厚度不小于 2.2 mm ，№1的结构-外部防腐聚乙烯涂层，符合TU 1394-015- 05757848-2005 | GOST 20295-85 | nm | 43839.1 | 64.90 |  |
| 4 | 管子 325х5 GOST 10704-91 VSt3ps GOST 10705-80* |  | m | 22.0 | 39.5 |  |
| 5 | 电焊管 Ø426х8 К50 ，工厂绝缘，加强型 (结构 N1 GOST Р 51164-98), 外部防腐涂层，符合TU 1394-015-05757848-2005 | TU 1383-034-05757848-2008 | m | 58.0 | 84.20 |  |
| 6 | 3.1 325х8 GOST 8732-78* 09Г2C GOST 8731-87 |  | m | 31.3 | 62.54 |  |
| 7 | 电焊直缝钢管 Ø1220х14-17Г1C-У-К55 加强型工厂绝缘，(结构 N1 GOST Р 51164-98), 外部防腐涂层，符合TU 1390-014-00186654-2010 | TU 14-158-153-2005 | m | 19.3 | 425.32 |  |
| 10 | 管子 426х7 GOST 20295-85 ， 带液压试验， Ст20 К42, 工厂绝缘(结构№1) ，符合GOST 51164-98: 100% 无损法监督 | GOST 20295-85 | nm | 22.45 |  |  |
| 14 | 管子 273x5 | GOST10704-91 | m | 60 |  |  |
| 15 | 426x12 |  | m | 10 |  |  |
| 16 | 管子 530х8 GOST10704-91 Вст3сп GOST10706-76*外部防腐聚乙烯涂层，符合TU 1394-015-05757848-2005 (加强型工厂绝缘， 结构№1 符合 GOST Р 51164-98, 厚度不小于 2.2 mm) |  | m | 833.50 | 107.50 |  |
| 17 | 电焊直缝钢管 管子类型 1 - 325х5 - К42 KCV 不小于 24.5 焦耳/cm2，带有工厂的符合GOST Р 51164- 98的三层聚合涂层，厚度不小于 2.2 mm ， №1的结构-外部防腐聚乙烯涂层，符合TU 1394-015- 05757848-2005 包括冷弯管: | GOST20295-85 | nm | 50033.2 | 41.60 | 包括工艺储备 495.4 m |
| 18 | 电焊直缝钢管 管子类型1 - 325х6 - К42 KCV不小于 24.5 焦耳/cm2，带有工厂的符合GOST Р 51164- 98的三层聚合涂层，厚度不小于 2.2 mm ， №1的结构-外部防腐聚乙烯涂层，符合TU 1394-015- 05757848-2005 包括冷弯管: | GOST20295-85 | nm | 3929.80 | 49.30 | 包括工艺储备 38.9 m |
| 19 | 电焊直缝钢管 管子类型1 - 325х7 - К42 KCV 不小于 24.5 焦耳/cm2，带有工厂的符合GOST Р 51164- 98的三层聚合涂层，厚度不小于 2.2 mm ， №1的结构-外部防腐聚乙烯涂层，符合TU 1394-015- 05757848-2005 | GOST20295-85 | nm | 438.7 | 57.20 | 包括工艺储备 4.3 m |
| 20 | 电焊直缝钢管，工厂绝缘 ， 325х6- 17Г1С-У-К52 | TU 1383-034-0577848-2008 | m | 72 | 57.3 |  |
| 21 | 电焊直缝钢管，工厂绝缘 ，325х6- 17Г1С-У-К52 | TU 1383-034-0577848-2008 | m | 72 | 57.3 |  |
| 22 | 电焊直缝钢管， 325х6-13Г1С-У-К55 | TU1383-034-0577848-2008 | 5 | 54.9 |  |  |